## 2079.08.01(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.5
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 2.6
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.2

## 2079.08.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.3

## 2079.08.03{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.7
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.5
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 1.9
22:00:00 | 1.4
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1.2

## 2079.08.04{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.7
08:00:00 | 2
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.7
14:00:00 | 1.6
15:00:00 | 1.6
16:00:00 | 1.6
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.1
21:00:00 | 1.8
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.2

## 2079.08.05{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.5
10:00:00 | 2.6
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.2

## 2079.08.06{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.5
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.9
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.4

## 2079.08.07{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 2.9
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.6
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.7
17:00:00 | 2.9
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.2

## 2079.08.08{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.4

## 2079.08.09{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 0
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 2.9
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.2

## 2079.08.10{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.5
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1

## 2079.08.11{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.9
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.3

## 2079.08.12{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.7
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 2.9
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.2

## 2079.08.13{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 2.9
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.5
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1

## 2079.08.14{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 2.9
18:00:00 | 3.3
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
24:00

## 2079.08.15{11KV}
Time | MW
01:00:00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 2.5
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 2.7
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.5
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
24:00

## 2079.08.16{11KV}
Time | MW
01:00:00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.7
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.2

## 2079.08.17{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.41

## 2079.08.18{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 2.9
10:00:00 | 2.9
11:00:00 | 3.1
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.8
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 2.9
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.4

## 2079.08.20{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 2.9
10:00:00 | 3
11:00:00 | 3
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.6
24:00 | 11

## 2079.08.21{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3
12:00:00 | 2.9
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.8
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 2.9
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.3

## 2079.08.22{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 3
11:00:00 | 3
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.4

## 2079.08.23{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.8
14:00:00 | 2.8
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.4

## 2079.08.24{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3
11:00:00 | 2.6
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.3

## 2079.08.25{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 2.9
11:00:00 | 3.4
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.8
14:00:00 | 2.9
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 3
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.3
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.3

## 2079.08.26{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 3
08:00:00 | 3.5
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | 3
14:00:00 | 3
15:00:00 | 3
16:00:00 | 3.1
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.7
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.3

## 2079.08.27{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.5
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.9
14:00:00 | 2.9
15:00:00 | 3
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.6

## 2079.08.28{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.4
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 3.1
13:00:00 | 3
14:00:00 | 3
15:00:00 | 3
16:00:00 | 3
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.8
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 3.1
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.4

## 2079.08.29{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.5
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.5
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | 3
14:00:00 | 3
15:00:00 | 3.1
16:00:00 | 3
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 4
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.4