## 2079.09.16{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 4
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.5
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 2.8
15:00:00 | 2.9
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 4
19:00:00 | 4.3
20:00:00 | 4.4
21:00:00 | 3.7
22:00:00 | 2.9
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.6

## 2079.09.17{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.5
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 3
08:00:00 | 3.7
09:00:00 | 3.9
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 4.3
12:00:00 | 4
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.5
15:00:00 | 3.5
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 4.2
18:00:00 | 4.8
19:00:00 | 4.7
20:00:00 | 4.6
21:00:00 | 4.2
22:00:00 | 3.2
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.4

## 2079.09.18{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 8.5
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 3.2
08:00:00 | 3.8
09:00:00 | 3.9
10:00:00 | 4.1
11:00:00 | 4.3
12:00:00 | 4.2
13:00:00 | 4
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 4
17:00:00 | 4.2
18:00:00 | 4.7
19:00:00 | 4.7
20:00:00 | 4.5
21:00:00 | 4.2
22:00:00 | 3
23:00:00 | 2
24:00 | 1.5

## 2079.09.19{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 3
08:00:00 | 4
09:00:00 | 4
10:00:00 | 4.2
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
24:00

## 2079.09.20{11KV}
Time | MW
01:00:00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00 | 4.8
19:00:00 | 4.2
20:00:00 | 2.1
21:00:00 | 1.7
22:00:00 | 3.3
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.7

## 2079.09.21{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 4.1
09:00:00 | 4
10:00:00 | 4.3
11:00:00 | 4.3
12:00:00 | 4.2
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.8
17:00:00 | 4.1
18:00:00 | 4.4
19:00:00 | 4.7
20:00:00 | 4.4
21:00:00 | 3.9
22:00:00 | 3
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.5

## 2079.09.22{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 2
07:00:00 | 3.2
08:00:00 | 4.2
09:00:00 | 4.3
10:00:00 | 4.2
11:00:00 | 4.4
12:00:00 | 4.1
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.5
15:00:00 | 3.4
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 4
18:00:00 | 4.4
19:00:00 | 4.4
20:00:00 | 4.6
21:00:00 | 3.9
22:00:00 | 3.1
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.7

## 2079.09.23{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.4
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.6
09:00:00 | 3.9
10:00:00 | 4.1
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | 3
14:00:00 | 2.8
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 2.7
17:00:00 | 3
18:00:00 | 4.1
19:00:00 | 4.4
20:00:00 | 4.3
21:00:00 | 4
22:00:00 | 3
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.6

## 2079.09.24{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.4
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 4
09:00:00 | 4
10:00:00 | 4
11:00:00 | 4.1
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | s
14:00:00 | 3.3
15:00:00 | o
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 4.4
19:00:00 | 4.3
20:00:00 | 4.1
21:00:00 | 4.1
22:00:00 | 3.3
23:00:00 | 2.4
24:00 | 1.7

## 2079.09.25{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.9
09:00:00 | 3.7
10:00:00 | 4
11:00:00 | 4.1
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.4
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.8
18:00:00 | 4.4
19:00:00 | 4.3
20:00:00 | 4.3
21:00:00 | 3.7
22:00:00 | 3
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.6

## 2079.09.26{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.4
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.6
09:00:00 | 4
10:00:00 | 4.2
11:00:00 | 4.3
12:00:00 | 4
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 0
18:00:00 | 5
19:00:00 | 4.3
20:00:00 | 4.3
21:00:00 | 4
22:00:00 | 3.1
23:00:00 | 2
24:00 | 1.5

## 2079.09.27{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.6
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.3
14:00:00 | 3.3
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 4.2
19:00:00 | 4.5
20:00:00 | 4.5
21:00:00 | 4
22:00:00 | 3.1
23:00:00 | 2.1
1 | 1.7

## 2079.09.28{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.4
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.9
09:00:00 | 3.8
10:00:00 | 4
11:00:00 | 4
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.9
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.5
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 4.4
19:00:00 | 4.3
20:00:00 | 4.4
21:00:00 | 4
22:00:00 | 3.1
23:00:00 | 2
24:00 | 1.8

## 2079.09.29{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.4
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.8
09:00:00 | 3.8
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 4
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.3
15:00:00 | 3.4
16:00:00 | 3.3
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 4.4
19:00:00 | 4.3
20:00:00 | 4.3
21:00:00 | 4
22:00:00 | 3.1
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.7

## 2079.09.30{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.4
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 3.1
13:00:00 | 2.9
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 0
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 4.3
20:00:00 | 4.3
21:00:00 | 3.8
22:00:00 | 3
23:00:00 | 2.3
24:00 | 1.6