## 2079.12.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2079.12.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2079.12.03{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.7
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.6
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 0.9

## 2079.12.04{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 1.7
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.4
23:00:00 | 1.2
24:00 | 0.9

## 2079.12.05{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 2
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.3
23:00:00 | 1.2
24:00 | 0.9

## 2079.12.06{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.7
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1

## 2079.12.07{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 0.9

## 2079.12.08{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.7
05:00:00 | 1
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.1

## 2079.12.09{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.7
04:00:00 | 0.7
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.6
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1
24:00 | 1

## 2079.12.10{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2079.12.11{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.6
15:00:00 | 1.5
16:00:00 | 1.6
17:00:00 | 1.6
18:00:00 | 1.9
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 0.9

## 2079.12.12{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.7
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 0
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 13
24:00 | 0.9

## 2079.12.13{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.7
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 2.2
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.1
24:00 | 0.9

## 2079.12.14{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 1.8
11:00:00 | 1.7
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1

## 2079.12.15{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 1.8
1900-02-08 | 1.5
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1

## 2079.12.16{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.1
24:00 | 0.9

## 2079.12.17{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.7
04:00:00 | 0.7
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 1.9
11:00:00 | 1.8
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2079.12.18{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.6
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 1.9
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1
24:00 | 0.9

## 2079.12.19{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | d
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1

## 2079.12.20{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.7
04:00:00 | 0.7
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 0
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1

## 2079.12.21{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 1.9
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1

## 2079.12.22{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.4
23:00:00 | 1.1
24:00 | 0.9

## 2079.12.23{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 2
17:00:00 | 1.8
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1

## 2079.12.24{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.7
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1

## 2079.12.25{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.8
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.7
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.6
15:00:00 | 1.6
16:00:00 | 1
17:00:00 | 1.7
18:00:00 | 1.9
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.2
21:00:00 | 1.9
22:00:00 | 1.4
23:00:00 | 1.1
24:00 | 0.9

## 2079.12.26{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 1.9
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2079.12.27{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.7
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1

## 2079.12.28{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.8
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.2
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
24:00

## 2079.12.29{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2
10:00:00 | 1.9
11:00:00 | 2
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.1