## 2080.06.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2
14;00 | 2
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 1.8
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.5
24;00 | 1.3

## 2080.06.02(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.5
11:00:00 | 2.6
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.2
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.2

## 2080.06.03(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 1.4
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.3

## 2080.06.04(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 0
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.3

## 2080.06.05(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.1

## 2080.06.06(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.8
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.2

## 2080.06.07(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1.2

## 2080.06.08(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1.2

## 2080.06.09(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1.2

## 2080.06.10(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.2

## 2080.06.11(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 0
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.3

## 2080.06.12(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.1

## 2080.06.13(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 2
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.1

## 2080.06.14(11KV)
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
5;00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | OFF
13:00:00 | OFF
14:00:00 | OFF
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.6
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1.1

## 2080.06.15(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 1.8
22:00:00 | 1.4
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1

## 2080.06.16(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.6
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 1.9
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1.1

## 2080.06.17(11KV)
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.7
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.2
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1

## 2080.06.18(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.2
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1.1

## 2080.06.19(11KV)
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1.1

## 2080.06.20(11KV)
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.7
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.3
20:00:00
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2080.06.21(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 1.8
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2080.06.22(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 4.5
20:00:00 | 3.9
21:00:00 | 3.3
22:00:00 | 2.9
23:00:00 | 2.5
24:00 | 2.2

## 2080.06.23(11KV)
Time | MW
1;00 | 2.2
02:00:00 | 2.2
03:00:00 | 2.1
04:00:00 | 2.1
05:00:00 | 2.2
06:00:00 | 2.7
07:00:00 | 3.5
08:00:00 | 4.2
09:00:00 | 4
10:00:00 | 4.6
11:00:00 | 4.8
12:00:00 | 4.8
13:00:00 | 4.1
14:00:00 | 4
15:00:00 | 4.2
16:00:00 | 4
17:00:00 | 4
18:00:00 | 4.1
19:00:00 | 4.2
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.4
22:00:00 | 2.9
23:00:00 | 2.7
24:00 | 2.2

## 2080.06.24(11KV)
Time | MW
1;00 | 2
02:00:00 | 2
03:00:00 | 2
04:00:00 | 2
05:00:00 | 2.3
06:00:00 | 3
07:00:00 | 3.6
08:00:00 | 3.9
09:00:00 | 3.9
10:00:00 | 4.6
11:00:00 | 4.7
12:00:00 | 4.6
13:00:00 | 4.6
14:00:00 | 4.3
15:00:00 | 4.3
16:00:00 | 4.6
17:00:00 | 4.3
18:00:00 | 4.4
19:00:00 | 4.1
20:00:00 | 3.8
21:00:00 | 3.3
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 2.3
24:00 | 2.2

## 2080.06.25(11KV)
Time | MW
1;00 | 2
02:00:00 | 2
03:00:00 | 1.9
04:00:00 | 2
05:00:00 | 2.3
06:00:00 | 2.8
07:00:00 | 3.5
08:00:00 | 3.7
09:00:00 | 3.8
10:00:00 | 4.5
11:00:00 | 4.4
12:00:00 | 4.4
13:00:00 | 4.4
14:00:00 | 4.3
15:00:00 | 4.4
16:00:00 | 4.3
17:00:00 | 4.1
18:00:00 | 4.2
19:00:00 | 4
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.3
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 2.3
24:00 | 2.2

## 2080.06.26(11KV)
Time | MW
1;00 | 2.2
02:00:00 | 2.1
03:00:00 | 2
04:00:00 | 2
05:00:00 | 2.2
06:00:00 | 2.7
07:00:00 | 3.5
08:00:00 | 4
09:00:00 | 4
10:00:00 | 4.4
11:00:00 | 4.5
12:00:00 | 4.5
13:00:00 | 4.3
14:00:00 | 4.1
15:00:00 | 4.2
16:00:00 | 4
17:00:00 | 3.8
18:00:00 | 4.1
19:00:00 | 3.9
20:00:00 | 3.8
21:00:00
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2.4
24:00 | 35

## 2080.06.27(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 2.3
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 3
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.1
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | 3.1
14:00:00 | 3
15:00:00 | 3
16:00:00 | 2.9
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.3
24:00 | 2.1

## 2080.06.28(11KV)
Time | MW
1;00 | 2.1
02:00:00 | 2
03:00:00 | 1.9
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 2.1
06:00:00 | 2.5
07:00:00 | 3
08:00:00 | 3.5
09:00:00 | 3.7
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.9
19:00:00 | 3.9
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.4
24:00 | 2.1

## 2080.06.29(11KV)
Time | MW
1;00 | 2
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.9
04:00:00 | 1.9
05:00:00 | 2.1
06:00:00 | 2.5
07:00:00 | 3.3
08:00:00 | 3.6
09:00:00 | 3.9
10:00:00 | 4.3
11:00:00 | 4.3
12:00:00 | 4.3
13:00:00 | 4
14:00:00 | 3.9
15:00:00 | 3.9
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 4
19:00:00 | 3.9
20:00:00 | 3.9
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2.1

## 2080.06.30(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.9
03:00:00 | 1.9
05:00:00 | 2.2
06:00:00 | 2.7
07:00:00 | 3.1
08:00:00 | 3.8
09:00:00 | 3.7
10:00:00 | 4
11:00:00 | 4
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.9
16:00:00 | 3.8
17:00:00 | 3.9
18:00:00 | 4.1
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2