## 2080.07.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.9
02:00:00 | 1.9
03:00:00 | 1.9
04:00:00 | 1.9
05:00:00 | 2.2
06:00:00 | 2.6
07:00:00 | 3.1
08:00:00 | 3.5
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 4
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.8
14;00 | 3.8
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.3
1 | 2.1

## 2080.07.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.9
02:00:00 | 1.9
03:00:00 | 1.9
04:00:00 | 1.9
05:00:00 | 2
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 3.2
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.6
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.8
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2
24:00 | 1.9

## 2080.07.03{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 2
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 2.9
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | 3.3
14:00:00 | 3.2
15:00:00 | 3
16:00:00 | 2.9
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2
24:00 | 1.9

## 2080.07.04{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 2
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 2
24:00 | 1.9

## 2080.07.05{11KV}
Time | MW
01:00:00 | .1.8
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.6
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.8

## 2080.07.06{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.5
10:00:00 | 2.5
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.8

## 2080.07.07{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 2
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.8

## 2080.07.08{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.5
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 1.6
12:00:00 | D
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.6
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2080.07.09{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.6
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.7

## 2080.07.10{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 3
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 3
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.8

## 2080.07.11(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.6
18:00:00 | 3
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.8

## 2080.07.12(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2.5
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.4
12:00:00 | 3.3
13:00:00 | 3.4
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.4
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2080.07.13(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.9
02:00:00 | 1.9
03:00:00 | 1.9
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 2
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 3.1
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.8
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.8
19:00:00 | 3.9
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2080.07.14(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.9
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 2
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 3.1
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 3.8
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.1
24:00 | 2

## 2080.07.15(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.9
02:00:00 | 1.9
03:00:00 | 1.9
04:00:00 | 1.9
05:00:00 | 2
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 3.2
08:00:00 | 3.6
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 4
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.5
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.3
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 3.8
19:00:00 | 1.8
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.1
24:00 | 2

## 2080.07.16(11KV)
Time | MW
1;00 | 2
02:00:00 | 2
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 3.2
08:00:00 | 3.6
09:00:00 | 3.6
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 4
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 4
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2

## 2080.07.17(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.9
02:00:00 | 1.9
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 2
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 3.2
08:00:00 | 3.6
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 4
11:00:00 | 4
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.9
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.8
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.8
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.1
24:00 | 2

## 2080.07.18(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 2.1
06:00:00 | 0.1
07:00:00 | 2.9
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.8
14:00:00 | 2.8
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 2.9
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2080.07.19(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.9
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 2.1
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 3.2
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.7
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.9
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 4
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2

## 2080.07.20(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.9
02:00:00 | 1.9
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2.5
07:00:00 | 3.2
08:00:00 | 3.6
09:00:00 | 3.7
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 4
12:00:00 | 4
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.9
19:00:00 | 3.9
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 0.2
24:00 | 0.1

## 2080.07.21(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 2
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 3.4
08:00:00 | 3.7
09:00:00 | 3.6
10:00:00 | 4
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 4
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 4.1
19:00:00 | 3.9
20:00:00 | 3.7
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.3
24:00 | 2

## 2080.07.22(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.9
02:00:00 | 1.9
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 2
06:00:00 | 2.6
07:00:00 | 3.1
08:00:00 | 3.9
09:00:00 | 3.9
10:00:00 | 4
11:00:00 | 4
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.9
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.8
18:00:00 | 4
19:00:00 | 3.9
20:00:00 | 3.7
21:00:00 | 3.3
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.3
24:00 | 2.1

## 2080.07.23(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.9
02:00:00 | 1.9
03:00:00 | 1.9
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 2
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 3.3
08:00:00 | 3.7
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 4.1
11:00:00 | 4
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.8
17:00:00 | 3.8
18:00:00 | 3.9
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3.8
21:00:00 | 3.3
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.3
24:00 | 2.1

## 2080.07.24(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.9
02:00:00 | 1.9
03:00:00 | 1.9
04:00:00 | 1.9
05:00:00 | 2.6
06:00:00 | 2.9
07:00:00 | 3.2
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 4
10:00:00 | 4
11:00:00 | 4
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 4
19:00:00 | 4
20:00:00 | 3.8
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2.2

## 2080.07.25(11KV)
Time | MW
1;00 | 2.1
02:00:00 | 2
03:00:00 | 1.9
04:00:00 | 1.9
05:00:00 | 2.1
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.1
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.9
14:00:00 | 3
15:00:00 | 3
16:00:00 | 3
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 3.5
24:00 | 2.2

## 2080.07.26(11KV)
Time | MW
1;00 | 2.1
02:00:00 | 2
03:00:00 | 2
04:00:00 | 2
05:00:00 | 2.1
06:00:00 | 2.6
07:00:00 | 2.9
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | 2.9
14:00:00 | 2.8
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 2.9
17:00:00 | 2.9
18:00:00 | 3.9
19:00:00 | 4.1
20:00:00 | 4
21:00:00 | 3.6
22:00:00 | 3.1
23:00:00 | 2.6
24:00 | 2.5

## 2080.07.27(11KV)
Time | MW
1;00 | 2.1
02:00:00 | 2.1
03:00:00 | 2.1
04:00:00 | 2.2
05:00:00 | 2.3
06:00:00 | 2.6
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.7
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 3.7
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 2.3
24:00 | 2.2

## 2080.07.28(11KV)
Time | MW
1;00 | 2.2
02:00:00 | 2.1
03:00:00 | 2.1
04:00:00 | 2
05:00:00 | 2.1
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 3
10:00:00 | 2.9
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 2.4
24:00 | 2.1

## 2080.07.29(11KV)
Time | MW
1;00 | 2.1
02:00:00 | 2.1
03:00:00 | 2
04:00:00 | 2
05:00:00 | 2.2
06:00:00 | 2.5
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3
10:00:00 | 2.9
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 2.1
24:00 | 2

## 2080.07.30(11KV)
Time | MW
1;00 | 2.1
02:00:00 | 2.1
03:00:00 | 2.1
04:00:00 | 2.1
05:00:00 | 2.1
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3
12:00:00 | 2.9
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.9
16:00:00 | 2.7
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2