## 2080.12.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.7
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.8
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.9
14;00 | 1.8
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 2
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.4
23:00:00 | 1.4
1 | 1

## 2080.12.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.89
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1.1

## 2080.12.03{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.1
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 1.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 1.7
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.6
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 1.7
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.4
23:00:00 | 1.1
24:00 | 0.9

## 2080.12.04{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.8
02:00:00 | 0.7
03:00:00 | 0.7
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 1.1
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.5
1 | 1

## 2080.12.05{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.8
02:00:00 | 0.7
03:00:00 | 0.7
04:00:00 | 0.7
05:00:00 | 0.8
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 1.8
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.2
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.2
24:00 | 0.9

## 2080.12.06{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.8
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.7
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.5
24:00 | 0.9

## 2080.12.08(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1.1

## 2080.12.09(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.5
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 2
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1.3

## 2080.12.10(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1

## 2080.12.11(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.7
02:00:00 | 0.7
03:00:00 | 0.7
04:00:00 | 0.7
05:00:00 | 0.8
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.6
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.6
16:00:00 | 1.6
17:00:00 | 1.7
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.2
21:00:00 | 1.9
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.2
24:00 | 0.9

## 2080.12.12(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 1.7
1900-03-01 | 2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 0.9

## 2080.12.13(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.8
02:00:00 | 0.7
03:00:00 | 0.7
04:00:00 | 0.7
05:00:00 | 0.8
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.5
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.6
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.4
23:00:00 | 1.4
24:00 | 0.9

## 2080.12.14(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.7
02:00:00 | 0.7
03:00:00 | 0.7
04:00:00 | 0.7
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.2
21:00:00 | 1.9
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.2
24:00 | 0.9

## 2080.12.15(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 1.94
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2080.12.16(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 2
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.5
24:00 | 0.2

## 2080.12.17(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.8
02:00:00 | 0.7
03:00:00 | 0.7
04:00:00 | 0.7
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.7
14:00:00 | 1.6
15:00:00 | 1.6
16:00:00 | 1.5
17:00:00 | 1.7
18:00:00 | 1.9
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 1.9
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.2
24:00 | 0.9

## 2080.12.18(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.8
15;00 | 1.8
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.8
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.4
23:00:00 | 1.2
24:00 | 0.9

## 2080.12.19(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 0.8
02:00:00 | 0.7
03:00:00 | 0.7
04:00:00 | 0.7
05:00:00 | 0.8
06:00:00 | 0.6
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.7
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.1
24:00 | 0.9

## 2080.12.20(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.7
05:00:00 | 0.8
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 2
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.5
24:00 | 0.9

## 2080.12.21(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 2
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2080.12.22(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 2
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1

## 2080.12.23(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 1.9
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1.1

## 2080.12.24(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 1.6
08:00:00 | 2
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.6
15:00:00 | 1.5
16:00:00 | 1.7
17:00:00 | 1.7
18:00:00 | 1.9
19:00:00 | 2.2
20:00:00 | 2.2
21:00:00 | 1.8
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1

## 2080.12.25(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 1.9
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 1.9
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.3
24:00 | 0.9

## 2080.12.26(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 1.8
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1

## 2080.12.27(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 15
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.7
13:00:00 | 1.7
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 87
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2080.12.28(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2
11:00:00 | 1.8
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.7
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.7
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.1
24:00 | 0.9

## 2080.12.29(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.7
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.1
21:00:00 | 1.9
22:00:00 | 1.3
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1

## 2080.12.30(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 1.9
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.2
21:00:00 | 1.9
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1.1