## 2081.04.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.1
1 | 1.9

## 2081.04.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.9
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2081.04.03(11KV)
Time | MW
1;00 | MW
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.9
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.9
14:00:00 | 3.9
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.1
24:00 | 2

## 2081.04.05(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.9
14:00:00 | 2.8
15:00:00 | 0.3
16:00:00 | 0.3
17:00:00 | 3
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3.2
20:00:00
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2081.04.06(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.5
13:00:00 | 3.9
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 0
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.9
21:00:00 | 3.4
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2081.04.07(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.5
13:00:00 | 3.3
14:00:00 | 3.3
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.8

## 2081.04.08(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.9
15:00:00 | 3.9
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 2.3

## 2081.04.9(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.03
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.7

## 2081.04.10(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 4
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.9
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.03
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.7

## 2081.04.11(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.5
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2

## 2081.04.12(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 0
13:00:00 | 3
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2

## 2081.04.13(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 4
13:00:00 | 3.9
14:00:00 | 3.9
15:00:00 | 3.9
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.7
21:00:00 | 3.2
1900-02-08 | 2.7
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.8

## 2081.04.14(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.6
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.8
11:00:00 | 4.2
12:00:00 | D
13:00:00 | 4.6
14:00:00 | 4.3
15:00:00 | 4.3
16:00:00 | 4.1
17:00:00 | D
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.7
21:00:00 | 3.3
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.8

## 2081.04.15(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 4.1
12:00:00 | 4
13:00:00 | 4
14:00:00 | 4.1
15:00:00 | 4.1
16:00:00 | 4.1
17:00:00 | 3.9
18:00:00 | 3.7
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.3
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.1
24:00 | 2

## 2081.04.16(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 4.1
12:00:00 | 4
13:00:00 | 4
14:00:00 | 4.1
15:00:00 | 4.1
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3
22:00:00 | 3
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2081.04.17(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 4.1
12:00:00 | 4.1
13:00:00 | 4
14:00:00 | D
15:00:00 | 4.3
16:00:00 | 4.1
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.85
21:00:00 | 3.3
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2.3
24:00 | 1.9

## 2081.04.18(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 4
14:00:00 | 4
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2
24:00 | 1.8

## 2081.04.19(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 2.9
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2
24:00 | 1.8

## 2081.04.20(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | 3.2
14:00:00 | 3.2
15:00:00 | 3.2
16:00:00 | 3.1
17:00:00 | 3
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2
24:00 | 1.8

## 2081.04.22{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 3.3
13:00:00 | 3.4
14:00:00 | 3.5
15:00:00 | 3.5
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.8

## 2081.04.23{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.4
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2
24:00 | 1.9

## 2081.04.25{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.5
12:00:00 | 3.4
13:00:00 | 3.4
14:00:00 | 3.2
15:00:00 | 3.2
16:00:00 | 3.1
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.6

## 2081.04.26{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.9
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.78
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2081.04.27{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.4
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.1
15:00:00 | 3.2
16:00:00 | 3.3
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2081.04.28{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.4
12:00:00 | 3.5
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.5
15:00:00 | 3.5
16:00:00 | 3.3
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2081.04.29{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.4
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.5
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.5
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.5
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 36.1
21:00:00 | 2.7
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2081.04.30{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 2.9
24:00 | 1.9

## 2081.04.31{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 15
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2081.04.32(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.4
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3.1
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
24:00