## 2081.06.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3
11:00:00 | 3
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2
23:00:00 | 2
1 | 1.8

## 2081.06.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2081.06.03(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3.9
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.4
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | 3.2
14:00:00 | 3.3
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 3.3
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.8

## 2081.06.04(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 4
12:00:00 | 4
13:00:00 | 4
14:00:00 | 3.9
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.7

## 2081.06.05(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 2.9
10:00:00 | 2.9
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 2.7
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
24:00

## 2081.06.06(11KV)
Time | MW
01:00:00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00 | 4
13:00:00 | 3.9
14:00:00 | 3.9
15:00:00 | 4
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2081.06.07(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 4
14:00:00 | 4.2
15:00:00 | 4
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.05
23:00:00 | 2.1
24:00 | 2

## 2081.06.08(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.9
02:00:00 | 1.8
03:00:00
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 1.9

## 2081.06.9(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.4
12:00:00 | 3.4
13:00:00 | 3.4
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.4
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.9
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2081.06.10(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.4
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | 3.3
14:00:00 | 3.3
15:00:00 | 3.2
16:00:00 | 3.1
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.6

## 2081.06.11(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.9
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.9
16:00:00 | 2.9
17:00:00 | 2.9
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.4

## 2081.06.12(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.4
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | L
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.4

## 2081.06.13(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.4
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.9
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.4

## 2081.06.14(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 3
11:00:00 | 3.1
12:00:00 | OFF
13:00:00 | 3.1
14:00:00 | 3.1
15:00:00 | 3.1
16:00:00 | 3
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.6

## 2081.06.15(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.4
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | 3.2
14:00:00 | 3.2
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 3.3
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.6

## 2081.06.16(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.5
12:00:00 | 3.4
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.4
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.7
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.6

## 2081.06.17(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 3
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.7

## 2081.06.18(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.4
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3.5
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | 3.2
14:00:00 | 3.2
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.6

## 2081.06.19(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.58
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.6
11:00:00 | 2.6
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.5

## 2081.06.20(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 3
11:00:00 | 3
12:00:00 | 2.9
13:00:00 | 3
14:00:00 | 2.9
15:00:00 | 3
16:00:00 | 2.9
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.5

## 2081.06.22{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.9
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 2.9
13:00:00 | 2.8
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 2.7
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.5

## 2081.06.23{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.4
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 0
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.5
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.4

## 2081.06.25{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 1.9
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 1.5
17:00:00 | 1.7
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.1
21:00:00 | 1.8
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.3

## 2081.06.26{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 1.9
09:00:00 | 2
10:00:00 | 1.9
11:00:00 | 1.8
12:00:00 | 1.6
13:00:00 | 1.6
14:00:00 | 1.5
15:00:00 | 1.4
16:00:00 | 1.6
17:00:00 | 1.7
18:00:00 | 1.9
19:00:00 | 2
20:00:00 | 1.9
21:00:00 | 1.8
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.3

## 2081.06.27{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.6
08:00:00 | 1.7
09:00:00 | 1.8
10:00:00 | 1.8
11:00:00 | 1.8
12:00:00 | 1.7
13:00:00 | 1.6
14:00:00 | 1.5
15:00:00 | 1.5
16:00:00 | 1.6
17:00:00 | 1.6
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.1
20:00:00 | 1.9
21:00:00 | 1.8
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.2

## 2081.06.28{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 1.7
08:00:00 | 1.9
09:00:00 | 1.9
10:00:00 | 1.9
11:00:00 | 1.8
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.6
14:00:00 | 1.6
15:00:00 | 1.6
16:00:00 | 1.6
17:00:00 | 1.7
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2
21:00:00 | 1.9
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.2

## 2081.06.29{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.1
20:00:00 | 1.9
21:00:00 | 1.8
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.2

## 2081.06.30{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 1.9
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.4

## 2081.06.31{11KV}
Time | MW
1;00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
24:00