## 2081.09.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 3.3
08:00:00 | 4.4
09:00:00 | 4.1
10:00:00 | 4.4
11:00:00 | 4.4
12:00:00 | 4.3
13:00:00 | 4
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 3.9
18:00:00 | 4.6
19:00:00 | 4.4
20:00:00 | 4.5
21:00:00 | 4
22:00:00 | 4
23:00:00 | 2
1 | 1.7

## 2081.09.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 2
06:00:00 | 2.7
07:00:00 | 3.7
08:00:00 | 4.5
09:00:00 | 4
10:00:00 | 4.1
11:00:00 | 4.3
12:00:00 | 4.1
13:00:00 | 3.9
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 3.8
18:00:00 | 4.4
19:00:00 | 4.6
20:00:00 | 4.5
21:00:00 | 4.2
22:00:00 | 3.3
23:00:00 | 2.3
24;00 | 1.8

## 2081.09.03(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 3.3
08:00:00 | 4.2
09:00:00 | 4
10:00:00 | 4.3
11:00:00 | 4.5
12:00:00 | 4.4
13:00:00 | 4.1
14:00:00 | 4.1
15:00:00 | 4.1
16:00:00 | 4.1
17:00:00 | 4.2
18:00:00 | 4.6
19:00:00 | 4.6
20:00:00 | 4.5
21:00:00 | 3.4
22:00:00 | 3.2
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.9

## 2081.09.04(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 2.1
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 3.4
08:00:00 | 4.3
09:00:00 | 4.1
10:00:00 | 4.4
11:00:00 | 4.5
12:00:00 | 4.5
13:00:00 | 4
14:00:00 | 3.9
15:00:00 | 4
16:00:00 | 3.8
17:00:00 | 4.1
18:00:00 | 4.5
19:00:00 | 4.7
20:00:00 | 4.5
21:00:00 | 3.4
22:00:00 | 3.2
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.9

## 2081.09.05(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 2.1
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 4.5
09:00:00 | 4.2
10:00:00 | 4.2
11:00:00 | 4.7
12:00:00 | 4.5
13:00:00 | 4.2
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 0
17:00:00 | 4.1
18:00:00 | 4.7
19:00:00 | 4.7
20:00:00 | 4.5
21:00:00 | 3.4
22:00:00 | 3.2
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.9

## 2081.09.07.(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.6
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 3.3
08:00:00 | 4.3
09:00:00 | 4
10:00:00 | 4.3
11:00:00 | 4.5
12:00:00 | 4.5
13:00:00 | 3.9
14:00:00 | 3.9
15:00:00 | 4.1
16:00:00 | 4.1
17:00:00 | 4.2
18:00:00 | 4.6
19:00:00 | 4.6
20:00:00 | 4.7
21:00:00 | 4.3
22:00:00 | 3.2
23:00:00 | 2.2

## 2081.09.08.(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.5
07:00:00 | 3.4
08:00:00 | 4.4
09:00:00 | 4.3
10:00:00 | 4.4
11:00:00 | 4.8
12:00:00 | 4.4
13:00:00 | 4.3
14:00:00 | 4
15:00:00 | 4
16:00:00 | 4
17:00:00 | 4.1
18:00:00 | 4.5
19:00:00 | 4.5
20:00:00 | 4.4
21:00:00 | 4.3
22:00:00 | 3.2
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2.1

## 2081.09.9(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.9
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 3.9
08:00:00 | 4.6
09:00:00 | 4.3
10:00:00 | 4.7
11:00:00 | 4.7
12:00:00 | 4.7
13:00:00 | 4.7
14:00:00 | 4.4
15:00:00 | 4.8
16:00:00 | 4.5
17:00:00 | 4.4
18:00:00 | 5
19:00:00 | 4.5
20:00:00 | 4.4
21:00:00 | 4.3
22:00:00 | 3.2
23:00:00 | 2.2

## 2081.09.10(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 3
08:00:00 | 4.1
09:00:00 | 4.1
10:00:00 | 4.3
11:00:00 | 4.1
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 4.4
19:00:00 | 4.4
20:00:00 | 4.5
21:00:00 | 4.2
22:00:00 | 3.3
23:00:00 | 2.4
24:00 | 2.2

## 2081.09.11(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 3.4
08:00:00 | 4.4
09:00:00 | 4.2
10:00:00 | 4.6
11:00:00 | 4.8
12:00:00 | 4.8
13:00:00 | 4.2
14:00:00 | 4.1
15:00:00 | 4.2
16:00:00 | 4.3
17:00:00 | 4.3
18:00:00 | 4.6
19:00:00 | 4.8
20:00:00 | 4.5
21:00:00 | 4.4
22:00:00 | 3.4
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2.1

## 2081.09.12(11KV)
Time | MW
1;00
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 4.4
09:00:00 | 4.1
10:00:00 | 4.5
11:00:00 | 4.8
12:00:00 | 4.2
13:00:00 | 4.2
14:00:00 | 4
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 1.2
17:00:00 | 4
18:00:00 | 4.6
19:00:00 | 4.8
20:00:00 | 4.5
21:00:00 | 4.4
22:00:00 | 3.4
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2.1

## 2081.09.13(11KV)
Time | MW
1;00
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3..9
09:00:00 | 4.2
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 4.1
12:00:00 | 4
13:00:00 | 4
14:00:00 | 3.5
15:00:00 | 3.4
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 4.5
19:00:00 | 4.8
20:00:00 | 4.5
21:00:00 | 4.4
1900-02-08 | 3.4
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2.1

## 2081.09.14(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 3.5
08:00:00 | 4.3
09:00:00 | 4.3
10:00:00 | 4.7
11:00:00 | 4.6
12:00:00 | 4.6
13:00:00 | 4.1
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.8
18:00:00 | 4.4
19:00:00 | 4.6
20:00:00 | 4.7
21:00:00 | 4.4
22:00:00 | 3.3
23:00:00 | 2.5
24:00 | 1.9

## 2081.09.15(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 3.1
08:00:00 | 4
09:00:00 | 4
10:00:00 | 4
11:00:00 | 4
12:00:00 | 4.9
13:00:00 | 3.4
14:00:00 | 3.2
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | D
17:00:00 | 3.9
18:00:00 | 4.7
19:00:00 | 4.6
20:00:00 | 4.6
21:00:00 | 4.3
22:00:00 | 3.2
23:00:00 | 2.5
24:00 | 1.9

## 2081.09.16(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 3.1
08:00:00 | 4.2
09:00:00 | 4
10:00:00 | 4.4
11:00:00 | 4.3
12:00:00 | 4.2
13:00:00 | 4
14:00:00 | 4
15:00:00 | 3.9
16:00:00 | 4
17:00:00 | 4
18:00:00 | 4.7
19:00:00 | 4.5
20:00:00 | 4.6
21:00:00 | 4.3
22:00:00 | 3.3
23:00:00 | 2.5
24:00 | 2.1

## 2081.09.17(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 3.3
08:00:00 | 4.3
09:00:00 | 4.3
10:00:00 | 4.4
11:00:00 | 4.2
12:00:00 | 4.2
13:00:00 | 4
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 4.7
19:00:00 | 4.5
20:00:00 | 4.6
21:00:00 | 4.3
22:00:00 | 3.3
23:00:00 | 2.5
24:00 | 2.1

## 2081.09.18(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 3.1
08:00:00 | 4.3
09:00:00 | 4.3
10:00:00 | 4.4
11:00:00 | 4.2
12:00:00 | 4.1
13:00:00 | 4.2
14:00:00 | 3.9
15:00:00 | 4
16:00:00 | 3.8
17:00:00 | 3.8
18:00:00 | 4.6
19:00:00 | 4.7
20:00:00 | 4.6
21:00:00 | 4.3
22:00:00 | 3.3
23:00:00 | 2.4
24:00 | 2

## 2081.09.19(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 3.3
08:00:00 | 4.4
09:00:00 | 4.3
10:00:00 | 4.7
11:00:00 | 4.7
12:00:00 | 4.1
13:00:00 | 4.2
14:00:00 | 3.9
15:00:00 | 4
16:00:00 | 3.8
17:00:00 | 3.8
18:00:00 | 4.3
19:00:00 | 4.2
20:00:00 | 4.5
21:00:00 | 4.3
22:00:00 | 3.3
23:00:00 | 2.4
24:00 | 2

## 2081.09.20(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.7
09:00:00 | 3.9
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00 | 4.4
20:00:00 | 4.4
21:00:00 | 4
22:00:00 | 3.2
23:00:00 | 2.3
24:00 | 2.2

## 2081.09.22{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 3.2
08:00:00 | 4.3
09:00:00 | 4.4
10:00:00 | 4.6
11:00:00 | 4.6
12:00:00 | 4.2
13:00:00 | 4
14:00:00 | 4.9
15:00:00 | 4.5
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 3.9
18:00:00 | 4.5
19:00:00 | 4.7
20:00:00 | 4.7
21:00:00 | 4
22:00:00 | 3.4
23:00:00 | 2.3
24:00 | 1.8

## 2081.09.23{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 3.3
08:00:00 | 3.7
09:00:00 | 4
10:00:00 | 4.1
11:00:00 | 4.2
12:00:00 | 4
13:00:00 | 3.9
14:00:00 | 4.6
15:00:00 | 4.8
16:00:00 | 4.5
17:00:00 | 4.3
18:00:00 | 4.6
19:00:00 | 4.7
20:00:00 | 4.7
21:00:00 | 4.2
22:00:00 | 3.3
23:00:00 | 2.3
24:00 | 1.8

## 2081.09.25{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 3.3
08:00:00 | 4.3
09:00:00 | 4.3
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 4.4
14:00:00 | 4.2
15:00:00 | 4.1
16:00:00 | 4
17:00:00 | 3.8
18:00:00 | 4.6
19:00:00 | 4.7
20:00:00 | 4.4
21:00:00 | 4.1
22:00:00 | 3.6
23:00:00 | 3.1
24:00 | 2.1

## 2081.09.26{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.5
07:00:00 | 3.4
08:00:00 | 4.4
09:00:00 | 4.4
10:00:00 | 4.8
11:00:00 | 4.8
12:00:00 | 4.6
13:00:00 | 4.3
14:00:00 | 4
15:00:00 | 3.9
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 4
18:00:00 | 4.5
19:00:00 | 4.7
20:00:00 | 4.7
21:00:00 | 4.4
22:00:00 | 3.3
23:00:00 | 2.6
24:00 | 2

## 2081.09.27{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.5
09:00:00 | 4
10:00:00 | 4.1
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.4
13:00:00 | 3.1
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 1.7
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 4.2
19:00:00 | 4.4
20:00:00 | 4.4
21:00:00 | 4
22:00:00 | 3.3
23:00:00 | 2.6
24:00 | 2

## 2081.09.28{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 3.1
08:00:00 | 4.2
09:00:00 | 4.3
10:00:00 | 4.7
11:00:00 | 4.7
12:00:00 | 4.5
13:00:00 | 4.2
14:00:00 | 4.2
15:00:00 | 4.5
16:00:00 | 4.4
17:00:00 | 4.2
18:00:00 | 4.8
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
24:00

## 2081.09.29{11KV}
Time | MW
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 3.3
08:00:00 | 4.3
09:00:00 | 4.1
10:00:00 | 4.3
11:00:00 | 4.2
12:00:00 | 4.1
13:00:00 | 4.2
14:00:00 | 4.1
15:00:00 | 4.5
16:00:00 | 4.1
17:00:00 | 4
18:00:00 | 4.6
19:00:00 | 4.4
20:00:00 | 4.4
21:00:00 | 4
22:00:00 | 3.3
23:00:00 | 2.6
24:00 | 2