## 2082.01.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.2
21:00:00 | 1.9
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
1 | 0.9

## 2082.01.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.2
21:00:00 | 1.9
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 0.9

## 2082.01.03{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.2
21:00:00 | 1.9
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2082.01.04{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 26
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 0.9

## 2082.01.05{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.2

## 2082.01.06{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.69
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.2

## 2082.01.07{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.6
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.1

## 2082.01.08{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 20
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.4

## 2082.01.09{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.5
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.5
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 3.3
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 3.3
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.8

## 2082.01.10{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.5
12:00:00 | 3.5
13:00:00 | 3.4
14:00:00 | 3.5
15:00:00 | 3.5
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.8

## 2082.01.11(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.4
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.5
15:00:00 | 3.5
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.8

## 2082.01.12(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 2.3
06:00:00 | 2.5
07:00:00 | 2.9
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.4
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.5
15:00:00 | 3.5
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.2
1900-02-08 | 1.7
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.1

## 2082.01.13(11KV)
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 2.7
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.9

## 2082.01.14(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 3.5
12:00:00 | 2.5
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 3
15:00:00 | 3
16:00:00
17:00:00
18:00:00 | 3.1
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
24:00

## 2082.01.15{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.1
1900-02-08
23:00:00
24:00

## 2082.01.16{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2
08:00:00 | 3
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.9
13:00:00 | 2.9
14:00:00 | 2.8
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 3
18:00:00 | 2.6
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
24:00

## 2082.01.18{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.4
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.6
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.9

## 2082.01.19{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1..
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 3
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 2.9
13:00:00 | 2.9
14:00:00 | 2.8
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.6

## 2082.01.20(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 2.8
11;00 | 2.7
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 1.8
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 3
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.6

## 2082.01.21(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 2.3
06:00:00 | 2.5
07:00:00 | 2.9
08:00:00 | 3
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 3
11:00:00 | 3
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.8
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.9
16:00:00 | 2.9
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.7
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.6

## 2082.01.22{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 3
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 3
11:00:00 | 3.1
12:00:00 | 2.9
13:00:00 | 2.8
14:00:00 | 2.8
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 2.7
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.7
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.6

## 2082.01.23{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.4
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 2.9
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.8
14:00:00 | 2.8
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 3
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.5

## 2082.01.25{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 2.3
06:00:00 | 2.5
07:00:00 | 2.9
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 2.9
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.1
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.9
14:00:00 | 3.2
15:00:00 | 3.2
16:00:00 | 3.1
17:00:00 | 3
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 3
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.5

## 2082.01.26{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 2.9
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.1
12:00:00 | 3.1
13:00:00 | 3.1
14:00:00 | 3.1
15:00:00 | 3.1
16:00:00 | 3.1
17:00:00 | 3
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.5

## 2082.01.27{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 2.9
10:00:00 | 2.9
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.7
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.5

## 2082.01.28{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 2
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 2.9
10:00:00 | 2.9
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.5
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.5

## 2082.01.30{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.5

## 2082.01.31 (11KV)
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.5
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.9
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.7
21:00:00 | 3.3
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9