## 2082.02.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 2
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.7
13:00:00
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.8
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.2
19:00:00
20:00:00 | 4.2
21:00:00 | 3.3
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 1.7
1 | 1.5

## 2082.02.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.5
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 2.3
06:00:00 | 2.5
07:00:00 | 2.9
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.7
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 2
24:00 | 1.8

## 2082.02.03{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.74
14:00:00 | 2.23
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.47
17:00:00 | 2.53
18:00:00 | 2.59
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.7
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 2
24:00 | 1.8

## 2082.02.04{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.5
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 33
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3.3
13:00:00 | 3.3
14:00:00 | 3.1
15:00:00 | 3
16:00:00 | 3
17:00:00 | 2.9
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.82
22:00:00 | 2.36
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.8

## 2082.02.05{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.54
02:00:00 | 1.47
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.14
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.01
09:00:00 | 2.87
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 3.4
13:00:00 | 3.3
14:00:00 | 3.2
15:00:00 | 3.2
16:00:00 | 3.1
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 2.82
22:00:00 | 2.36
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.8

## 2082.02.06{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.5
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 2.3
06:00:00 | 2.5
07:00:00 | 2.9
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 2.9
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.4
12:00:00 | 3.4
13:00:00 | 3.2
14:00:00 | 3.2
15:00:00 | 3.1
16:00:00 | 2.9
17:00:00 | 3
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.8

## 2082.02.07{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 2.9
13:00:00 | 3.3
14:00:00 | 3
15:00:00 | 2.9
16:00:00 | 2.7
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.8

## 2082.02.08{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.5
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.1
14:00:00 | 3.2
15:00:00 | 3.2
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3
20:00:00 | 3.3
21:00:00
22:00:00
23:00:00

## 2082.02.09{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.5
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.4
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 3.2
14:00:00 | 2
15:00:00 | 3.2
16:00:00 | 2.9
17:00:00 | 3
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 3.4
23:00:00 | 3.3
24:00

## 2082.02.10{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.9
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 3.2
14:00:00 | 2
15:00:00 | 3.2
16:00:00 | 2.9
17:00:00 | 3
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.7
24:00

## 2082.02.11{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.4
13:00:00 | 3.2
14:00:00 | 3.2
15:00:00 | 3.2
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.7

## 2082.02.12{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3
09:00:00 | 2.9
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.5
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.5
16:00:00 | 3.3
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.7

## 2082.02.13{11KV}
Time | MW
1:00: AM | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.8
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.5
12:00:00 | 3.5
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 2.9
1900-02-08 | 2.4
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.7

## 2082.02.14{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.9
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2
24:00 | 1.8

## 2082.02.15{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 0.5
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3
11:00:00 | 3
12:00:00 | 3
13:00:00 | 3
14:00:00 | 2.9
15:00:00 | 3
16:00:00 | 2.9
17:00:00 | 3
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2
24:00 | 1.8

## 2082.02.16{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2082.02.17{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.7
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 3
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2082.02.18{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.4
12:00:00 | 3.3
13:00:00 | 3.4
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2
24:00 | 1.9

## 2082.02.19{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 3
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 302
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2
24:00 | 1.9

## 2082.02.20{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.5
13:00:00 | 3.3
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 2.6
24:00 | 1.8

## 2082.02.21{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | D
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 3.3
13:00:00 | 3.3
14:00:00 | 3.3
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.6

## 2082.02.22{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.5
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3.1
13:00:00 | 3.2
14:00:00 | 3
15:00:00 | 3
16:00:00 | 3
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.6

## 2082.02.23{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3
09:00:00 | 2.9
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3.1
13:00:00 | 3.2
14:00:00 | 3
15:00:00 | 3
16:00:00 | 3
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.6

## 2082.02.25{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3.3
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.4
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.9
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2
24:00 | 1.9

## 2082.02.26{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | D
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.9

## 2082.02.27{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.5
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 3.2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 4
13:00:00 | 4
14:00:00 | 3.9
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2.1

## 2082.02.28{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 2.5
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 4
12:00:00 | 4.2
13:00:00 | 4.9
14:00:00 | 4.2
15:00:00 | 4.1
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2

## 2082.02.29{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 3
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 4.1
12:00:00 | 4.1
13:00:00 | 4
14:00:00 | 4
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2

## 2082.02.30{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3.8
11:00:00 | 4.1
12:00:00 | 3.5
13:00:00 | 3.2
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.5
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 2.9
22:00:00
23:00:00 | 2.5
24:00 | 2

## 2082.02.31{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3
11:00:00 | 3
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.9
14:00:00 | 2.9
15:00:00 | 2.9
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 2.9
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.3
24:00 | 2