## 2082.04.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 3
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.3
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2
1 | 1.8

## 2082.04.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2
24:00 | 1.8

## 2082.04.03{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | 3
14:00:00 | 3
15:00:00 | 3.1
16:00:00 | 3.1
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.4
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.3
24:00 | 2.1

## 2082.04.04{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.9
02:00:00 | 1.9
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.8
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2082.04.05{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.9
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 4
13:00:00 | 3.9
14:00:00 | 4
15:00:00 | 4
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2082.04.06{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 4
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 4
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.9

## 2082.04.07{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.9
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.5
09:00:00 | 3.6
10:00:00 | 4
11:00:00 | 4.2
12:00:00 | 4.2
13:00:00 | 4
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.9
24:00 | 2

## 2082.04.08{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.9
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.9
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 4.1
11:00:00 | 4
12:00:00 | 4.3
13:00:00 | 4.2
14:00:00 | 4.8
15:00:00 | 4.1
16:00:00 | 4.1
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.9
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 2.4

## 2082.04.09{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.9
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2.6
07:00:00 | 3
08:00:00 | 3.6
09:00:00 | 3.6
10:00:00 | 4.2
11:00:00 | 4.2
12:00:00 | 4.1
13:00:00 | 4.3
14:00:00 | 4.2
15:00:00 | 4.2
16:00:00 | 4.1
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.9
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 2.4
24:00 | 2

## 2082.04.10{11KV}
Time | MW
1;00 | 2
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2.6
07:00:00 | 3
08:00:00 | 3.6
09:00:00 | 3.6
10:00:00 | 4.2
11:00:00 | 4.2
12:00:00 | 4.1
13:00:00 | 4.3
14:00:00 | 4.2
15:00:00 | 4.2
16:00:00 | 4.1
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.9
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 2.3
24:00 | 2

## 2082.04.11{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.9
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.9
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 3.8
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.4
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2

## 2082.04.12{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.9
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 3.1
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.5
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 2
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2082.04.13{11KV}
Time | MW
1:00: AM | 1.8
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 3
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.6
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.9
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.3
24:00 | 1.9

## 2082.04.14{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.5
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3.8
11:00:00 | 4.1
12:00:00 | 4
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.7
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2082.04.15{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.9
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 4
13:00:00 | 4
14:00:00 | 4
15:00:00 | 3.9
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2082.04.16{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.8
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.9
15:00:00 | 3.9
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.3
24:00 | 1.9

## 2082.04.17{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.9
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3.1
12:00:00 | 2.9
13:00:00 | 2.8
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 2.7
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2
24:00 | 1.7

## 2082.04.18{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.9
09:00:00 | 3.9
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.5
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2
24:00 | 1.8

## 2082.04.19{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.2
14:00:00 | 3.5
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | D
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2082.04.20{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 3
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.4
16:00:00 | 3.1
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.7

## 2082.04.21{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2082.04.22{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2

## 2082.04.23{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.9
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2

## 2082.04.25{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.9
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2

## 2082.04.26{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 3
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.5
13:00:00 | 3.3
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 3.3
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.7
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 2
24:00

## 2082.04.27{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 2
06:00:00 | 2.5
07:00:00 | 3.1
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.7
10:00:00 | 3.8
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.5
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.7
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 2
24:00

## 2082.04.28{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.9
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.9
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 3.8
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.4
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2

## 2082.04.29{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.9
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.9
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 3.8
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.4
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2

## 2082.04.30{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.9
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.9
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 3.8
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.4
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2

## 2082.04.31{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.9
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.9
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 3.8
18:00:00 | 3.6
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
24:00

## 2082.04.32(11kv)
Time | MW
1;00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
24:00