## 2082.06.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.2
1 | 1.9

## 2082.06.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.8
11:00:00 | 4.1
12:00:00 | 4.1
13:00:00 | 4.1
14:00:00 | 4.1
15:00:00 | 4.2
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2082.06.03{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.9

## 2082.06.04{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.8

## 2082.06.05{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3.4
12:00:00 | 3.4
13:00:00 | 3.1
14:00:00 | 3.3
15:00:00 | 3.2
16:00:00 | 3.3
17:00:00 | 3.1
18:00:00
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
24:00

## 2082.06.06{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.9

## 2082.06.07{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.4
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | HOLD
23:00:00 | 0
24:00 | 0

## 2082.06.08{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.6
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.2
15:00:00 | 3.1
16:00:00 | OFF
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.2

## 2082.06.09{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.5
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 2.9
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3.4
12:00:00 | 2.9
13:00:00 | 3.3
14:00:00 | 3.3
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.7
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2082.06.10{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.4
12:00:00 | 3.4
13:00:00 | 3.4
14:00:00 | 3.3
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.7
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2082.06.11{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.9

## 2082.06.12{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.8

## 2082.06.13{11KV}
Time | MW
1:00: AM | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.4
12:00:00 | 3.4
13:00:00 | 3.4
14:00:00 | 3.3
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.7
1900-02-08 | 2.3
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2082.06.14{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.8

## 2082.06.15{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.4
12:00:00 | 3.4
13:00:00 | 3.4
14:00:00 | 3.3
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.7
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2082.06.16{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.8

## 2082.06.17{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.8

## 2082.06.18{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.8

## 2082.06.19{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.8

## 2082.06.20{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.8

## 2082.06.21{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.8

## 2082.06.22{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.8

## 2082.06.23{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.4
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.9
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.8
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.4

## 2082.06.25{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 3
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.8
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.4

## 2082.06.27{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 2.9
13:00:00 | 2.8
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 2.7
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.5

## 2082.06.28{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.7
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.7
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.5

## 2082.06.29{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.8
14:00:00 | 2.8
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.6
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.5

## 2082.06.30{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 2.5
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 2.7
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.4

## 2082.06.31{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.4
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 2.9
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.9
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 2.7
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.5