## 2079.07.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.8
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 1.7
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.6
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 1.9
22:00:00 | 1.4
23:00:00 | 1.1
24:00 | 0.9

## 2079.07.03{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 57
02:00:00 | 54
03:00:00 | 53
04:00:00 | 53
05:00:00 | 64
06:00:00 | 78
07:00:00 | 104
08:00:00 | 128
09:00:00 | 124
10:00:00 | 123
11:00:00 | 124
12:00:00 | 122
13:00:00 | 118
14:00:00 | 117
15:00:00 | 118
16:00:00 | 115
17:00:00 | 126
18:00:00 | 150
19:00:00 | 144
20:00:00 | 130
21:00:00 | 101
22:00:00 | 94
23:00:00 | 68
24:00 | 60

## 2079.07.04{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.6
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 1.8
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1

## 2079.07.05(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 1.9
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2
11:00:00 | 2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1.1

## 2079.07.06{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2
18:00:00 | 21.7
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.2

## 2079.07.07{11kv}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 1.9
1900-02-19 | 2
08:00:00 | 2
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 1.8
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.4

## 2079.07.08{11kv}
Time | MW
01:00:00 | 1.4
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 1.7
08:00:00 | 1.8
09:00:00 | 1.9
10:00:00 | 1.9
11:00:00 | 1.8
12:00:00 | 1.7
13:00:00 | 1.5
14:00:00 | 1.6
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 1.7
17:00:00 | 1.5
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.3

## 2079.07.09{11kv}
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.6
08:00:00 | 1.6
09:00:00 | 1.8
10:00:00 | 1.8
11:00:00 | 1.8
12:00:00 | 1.6
13:00:00 | 1.6
14:00:00 | 1.6
15:00:00 | 1.5
16:00:00 | 1.6
17:00:00 | 1.6
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.2

## 2079.07.10{11kv}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 1.6
08:00:00 | 1.9
09:00:00 | 1.7
10:00:00 | 1.7
11:00:00 | 1.6
12:00:00 | 1.5
13:00:00 | 1.3
14:00:00 | 1.3
15:00:00 | 1.3
16:00:00 | 1.3
17:00:00 | 1.4
18:00:00 | 1.7
19:00:00 | 1.9
20:00:00 | 2
21:00:00 | 1.7
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.2

## 2079.07.11{11kv}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.5
08:00:00 | 1.7
09:00:00 | 1.7
10:00:00 | 1.8
11:00:00 | 1.7
12:00:00 | 1.6
13:00:00 | 1.5
14:00:00 | 1.6
15:00:00 | 1.4
16:00:00 | 1.5
17:00:00 | 1.7
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.2
20:00:00 | 2
21:00:00 | 1.7
22:00:00 | 1.4
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1.2

## 2079.07.12{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.6
08:00:00 | 1.7
09:00:00 | 1.9
10:00:00 | 1.9
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.7
13:00:00 | 1.6
14:00:00 | 1.4
15:00:00 | 1.5
16:00:00 | 1.6
17:00:00 | 1.7
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.2
20:00:00 | 2
21:00:00 | 1.7
22:00:00 | 1.4
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2079.07.13{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.8
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.6
08:00:00 | 1.9
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 1.7
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.2
21:00:00 | 1.7
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2079.07.14{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2079.07.15{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.6
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1.1

## 2079.07.16{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | S/D
15:00:00 | S/D
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 1.3
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2079.07.17{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1

## 2079.07.18{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.99
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1.1

## 2079.07.19{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.1

## 2079.07.20{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.5
10:00:00 | 2.5
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.4
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1.1

## 2079.07.21{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.5
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.3
13:00:00
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1.2

## 2079.07.22{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.5
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.3
18:00:00
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.2

## 2079.07.23{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 3
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1

## 2079.07.24{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.5
10:00:00 | 2.6
11:00:00 | 2.6
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 0.3
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.2

## 2079.07.25{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.5
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 1.7
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.1

## 2079.07.26{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.6
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.2

## 2079.07.28{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 2.6
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.2

## 2079.07.29{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.5
10:00:00 | 2.5
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.6
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.2

## 2079.07.30{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 2.5
10:00:00 | 2.6
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.5
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.6
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.2