## 2079.10.01 (11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.4
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.6
09:00:00 | 3.9
10:00:00 | 3.8
11:00:00 | 3.5
12:00:00 | 2.9
13:00:00 | 2.7
1900-03-02 | 2.6
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 3.9
19:00:00 | 4.2
20:00:00 | 4
21:00:00 | 3.9
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.5

## 2079.10.04(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.7
09:00:00 | 4.1
10:00:00 | 4
11:00:00 | 4.3
12:00:00 | 4.1
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.8
17:00:00 | 3.9
18:00:00 | 4.6
19:00:00 | 4.8
20:00:00 | 4.4
21:00:00 | 4.2
22:00:00 | 3.3
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.6

## 2079.10.05(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.9
08:00:00 | 3.9
09:00:00 | 3.8
10:00:00 | 34.3
11:00:00 | 4.4
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 4
17:00:00 | 4.2
18:00:00 | 4.6
19:00:00 | 4.8
20:00:00 | 4.7
21:00:00 | 4
22:00:00 | 3.2
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.8

## 2079.10.06 (11kv)
Time | MW
01:00:00 | 1.4
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 2
07:00:00 | 3
08:00:00 | 4.1
09:00:00 | 4.1
10:00:00 | 4.1
11:00:00 | 4
12:00:00 | 4
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.2
15:00:00 | 3.4
16:00:00 | 3.3
17:00:00 | 3.8
18:00:00 | 4.2
19:00:00 | 4.5
20:00:00 | 4.5
21:00:00 | 4
22:00:00 | 3.2
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.7

## 2079.10.11{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.6
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.3
14:00:00 | 3
15:00:00 | 3.2
16:00:00 | 3.3
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.7
19:00:00 | 4.2
20:00:00 | 4.1
21:00:00 | 3.6
22:00:00 | 2.9
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.5

## 2079.10.12{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 3
08:00:00 | 4.2
09:00:00 | 3.8
10:00:00 | 4.1
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.3
14:00:00 | 3.3
15:00:00 | 3
16:00:00 | 3.1
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.3
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.5

## 2079.10.14{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.4

## 2079.10.15{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.6
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | 3.1
14:00:00 | 3
15:00:00 | 2.9
16:00:00 | 3
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 3.9
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3.4
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.3

## 2079.10.16{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.6
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 3.3
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.7
19:00:00 | 3.9
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.3
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.4

## 2079.10.17{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.5
12:00:00 | 3
13:00:00 | 3
14:00:00 | 3
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.9
20:00:00 | 3.7
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.3

## 2079.10.18{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3
13:00:00 | 3
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 0.5
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.4

## 2079.10.19{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 3.3
13:00:00 | 3.2
14:00:00 | 3
15:00:00 | 2.9
16:00:00 | 2.9
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.3

## 2079.10.20{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.4
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | 3
14:00:00 | 2.9
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 2.9
17:00:00 | 2.9
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.3

## 2079.10.21{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 2.9
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.3

## 2079.10.22{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.5
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 3.1
13:00:00 | 2.8
14:00:00 | 2.8
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 3
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.3

## 2079.10.23{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.4
12:00:00 | 3.3
13:00:00 | 3.2
14:00:00 | 2.9
15:00:00 | 3
16:00:00 | 3
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.2

## 2079.10.24{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 3.1
13:00:00 | 3.1
14:00:00 | 3
15:00:00 | 2.9
16:00:00 | 2.9
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.21

## 2079.10.25{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.9
08:00:00 | 3.5
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3.1
13:00:00 | 3
14:00:00 | 2.9
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 2.7
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.4

## 2079.10.26{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 3.1
13:00:00 | 3
14:00:00 | 3
15:00:00 | 3
16:00:00 | 3
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.2

## 2079.10.27{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.5
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | 2.9
14:00:00 | 2.8
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.3

## 2079.10.28{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.1
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.4

## 2079.10.29{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 3.1
13:00:00 | 2.8
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.2