## 2080.01.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.7
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 1.8
12:00:00 | 1.7
13:00:00 | 1.7
14:00:00 | 1.5
15:00:00 | 1.6
16:00:00 | 1.6
17:00:00 | 1.6
18:00:00 | 1.8
19:00:00 | 2.2
20:00:00 | 2.1
21:00:00 | 1.8
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.1
1 | 1

## 2080.01.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 1.6
08:00:00 | 2
09:00:00 | 2
10:00:00 | 1.8
11:00:00 | 1.8
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.6
14:00:00 | 1.6
15:00:00 | 1.6
16:00:00 | 1.6
17:00:00 | 1.7
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1

## 2080.01.03{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 2
17:00:00 | 1.8
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.2
24:00

## 2080.01.04{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2080.01.05{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 1.9
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 1.8
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2080.01.06{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.1

## 2080.01.07{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2080.01.08{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 1.9
11:00:00 | 2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 0
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2

## 2080.01.09{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | M
05:00:00 | MW
06:00:00 | MW
07:00:00 | MW
08:00:00 | MW
09:00:00 | MW
10:00:00 | MW
11:00:00 | MW
12:00:00 | MW
13:00:00 | MW
14:00:00 | MW
15:00:00 | MW
16:00:00 | MW
17:00:00 | MW
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2080.01.10{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.1
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 1.9
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.1
24:00 | 0.9

## 2080.01.11{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2
11:00:00 | 2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 1.8
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1

## 2080.01.12{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 1.8
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 1.9
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.1
24:00 | 0.9

## 2080.01.13{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 1.9
10:00:00 | 2
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2
1900-02-08 | 1.5
23:00:00 | 1.1
24:00 | 0.9

## 2080.01.14{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 1.9
10:00:00 | 1.9
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1.1

## 2080.01.15{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.7
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2080.01.16{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.7
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.7
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.6
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 1.7
18:00:00 | 1.9
19:00:00 | 2
20:00:00 | 2
21:00:00 | 1.7
22:00:00 | 1.4
23:00:00 | 1.1
24:00 | 0.9

## 2080.01.17{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2
11:00:00 | 2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1

## 2080.01.18{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.7
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 1.7
08:00:00 | 2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 1.7
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 1.9
19:00:00 | 2.2
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1

## 2080.01.19{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.8
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 1.9
11:00:00 | 2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 1.9
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 1.9
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1

## 2080.01.20{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2
10:00:00 | 1.9
11:00:00 | 2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1
24:00 | 0.9

## 2080.01.21{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2
18:00:00 | 1.9
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1

## 2080.01.22{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 1.7
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.7
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 1.9
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1

## 2080.01.23{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.7
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.6
16:00:00 | 1.7
17:00:00 | 1.6
18:00:00 | 1.8
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2080.01.25{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 2
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2080.01.26{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1

## 2080.01.27{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2080.01.28{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2080.01.29{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.2

## 2080.01.30{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.6
08:00:00 | 2
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 1.7
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.4

## 2080.01.31{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1