## 2080.02.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 0
14;00 | 2.8
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.2
1 | 1

## 2080.02.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.3
24:00

## 2080.02.03{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 1.9
22:00:00 | 1.4
23:00:00 | 1.2
24:00 | 0.9

## 2080.02.04{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 2
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2080.02.05{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 2
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1
24:00 | 1

## 2080.02.06{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.7
08:00:00 | 2
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.6
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.7
17:00:00 | 1.8
18:00:00 | 0
19:00:00 | 0
20:00:00 | 2.2
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.2
24:00 | 0.9

## 2080.02.07{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1

## 2080.02.08{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 1.8
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2080.02.09{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1

## 2080.02.10{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2
10:00:00 | 1.9
11:00:00 | 2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2080.02.11{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.7
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.1
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.4
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2080.02.12{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 0
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.2
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 0
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1

## 2080.02.13{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.6
08:00:00 | 1.9
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.7
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 2
17:00:00 | 1.8
18:00:00 | 1.9
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 1.7
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2080.02.14{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 0
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 1.9
19:00:00 | 2.1
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.2
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1

## 2080.02.15{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 2
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2080.02.16{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.2

## 2080.02.17{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.2

## 2080.02.18{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.3
24:00 | 0

## 2080.02.19{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.3

## 2080.02.20{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 1.8
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.2

## 2080.02.21{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.2

## 2080.02.22{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 1.6
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.2

## 2080.02.23{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | .1.7
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.2

## 2080.02.24{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.2

## 2080.02.25{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.5
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.3

## 2080.02.26{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.4

## 2080.02.27{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | OFF
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 2
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.3

## 2080.02.29{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 0
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.5
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.5
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 1.3
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.6
24:00

## 2080.02.30{11KV}
Time | MW
1;00 | 0
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.2

## 2080.02.31{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.2

## 2080.02.32{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.3