## 2080.03.01{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.2

## 2080.03.02{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.6
08:00:00 | 2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.4

## 2080.03.03(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.3
1900-01-21 | 2.6
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.3

## 2080.03.04(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.6
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.6
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.3

## 2080.03.05(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | off
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 2.6
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.4

## 2080.03.06(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.5
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.3
1 | 1.3

## 2080.03.07(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.6
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 0
23:00:00 | 0
24:00 | 1.4

## 2080.03.08(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.5
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.7

## 2080.03.09(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.4

## 2080.03.10(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.3

## 2080.03.11(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.3

## 2080.03.12(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.2

## 2080.03.13(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.2

## 2080.03.14(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.3

## 2080.03.15(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2
08:00:00 | 0
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.2
22;00 | 1.8
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2080.03.16(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.6
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.7
13:00:00 | 1.7
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 1.9
19:00:00 | 2
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1.2

## 2080.03.17(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.5
1 | 1.3

## 2080.03.18(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.2

## 2080.03.19(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | sistem
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.2

## 2080.03.20(11KV)
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2
10:00:00 | 1.9
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.2

## 2080.03.21(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | D
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.2

## 2080.03.22(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.4

## 2080.03.23(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 1.8
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.4

## 2080.03.24(11KV)
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.5
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.3

## 2080.03.25(11kv)
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.6
11:00:00 | 2.6
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.2

## 2080.03.26(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.3

## 2080.03.27(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.3

## 2080.03.28(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.2

## 2080.03.29(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2080.03.30(11kv)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.2
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.2

## 2080.03.31(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.2