## 2080.10.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 3.2
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3
11:00:00 | 3
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 1.9
14;00 | 1.2
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.5
1 | 1.2

## 2080.10.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 2.9
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.3

## 2080.10.03{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3
12:00:00 | 2.7
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.3

## 2080.10.04{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3
11:00:00 | 3.1
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.4
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.3

## 2080.10.05{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.8
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.6
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.8
21:00:00 | 3.3
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.3

## 2080.10.06(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.3

## 2080.10.07(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.6
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3
12:00:00 | 2.7
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 4
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.2

## 2080.10.08(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.1
12:00:00 | 2.7
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3.9
21:00:00 | 3.4
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.3

## 2080.10.09(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.8
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 4
20:00:00 | 3.9
21:00:00 | 3.8
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.3

## 2080.10.10(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 0.2
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3.5
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.8
14:00:00 | 2.8
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 2.9
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 4
20:00:00 | 4
21:00:00 | 3.8
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.3

## 2080.10.11(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.5
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.1
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.8
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 3
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 4.1
20:00:00 | 4.1
21:00:00 | 3.4
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.3

## 2080.10.12(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.6
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.8
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 4.1
21:00:00 | 3.5
22:00:00 | 3.5
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.4

## 2080.10.13(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.1
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.4
22:00:00 | 2.9
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.3

## 2080.10.14(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.5
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 4.2
20:00:00 | 3.7
21:00:00 | 3.7
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.5

## 2080.10.15(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.7
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3.1
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.9
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.7
19:00:00 | 4
20:00:00 | 4
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.3

## 2080.10.16(11KV)
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3.6
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.1
12:00:00 | 3
13:00:00 | 3
14:00:00 | 3.1
15:00:00 | 3
16:00:00 | 3
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 4.3
20:00:00 | 2
21:00:00 | 3.5
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.1

## 2080.10.17(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 3.2
08:00:00 | 3.7
09:00:00 | 3.7
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.8
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | d
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 3.9
20:00:00 | 4.2
21:00:00 | 3.6
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.3

## 2080.10.18(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3
13:00:00 | 3
14:00:00 | 3
15:00:00 | 3
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 4.1
18:00:00 | 4.2
19:00:00 | 4.1
20:00:00 | 4.1
21:00:00 | 3.9
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2
24:00 | 1.4

## 2080.10.19(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.6
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 2.9
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.9
20:00:00 | 3.7
21:00:00 | 3.6
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.4

## 2080.10.20(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.8
21:00:00 | 3.5
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.2

## 2080.10.21(11KV)
Time | MW
1900-02-05 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.5
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3.3
13:00:00 | 3.2
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3.9
19:00:00 | 4.3
20:00:00 | 4.2
21:00:00 | 3.6
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.3

## 2080.10.22(11KV)
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3.6
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.9
20:00:00 | 3.9
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.2

## 2080.10.23(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3
11:00:00 | 3.1
12:00:00 | 3.1
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 4
21:00:00 | 3.5
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 1.8
1899-12-31 | 1.3

## 2080.10.24(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.5
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3.1
13:00:00 | 2.8
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.7
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.5
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.2

## 2080.10.25(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3.7
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.9
20:00:00 | 3.8
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.3

## 2080.10.26(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.7
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3.1
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.4
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.4

## 2080.10.27(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.7
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
22:00:00 | 3
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.3

## 2080.10.28(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3
11:00:00 | 3
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.4
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 1.8
24:00 | Q1.1

## 2080.10.29(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 3
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.2