## 2080.11.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3
10:00:00 | 2.9
11:00:00 | 2.6
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.4
14;00 | 2.2
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.6
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.4
1 | 1.2

## 2080.11.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.8
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | 3.3
14:00:00 | 3
15:00:00 | 3
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 2.9
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.3

## 2080.11.03{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3
11:00:00 | 3
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.3

## 2080.11.04{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.6
12:00:00 | 2.5
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 2
23:00:00 | 2
24:00 | 1.2

## 2080.11.05{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1

## 2080.11.06{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 0.2
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 3
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.1

## 2080.11.08(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.7
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.2

## 2080.11.09(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.4
08:00:00
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.5
11:00:00 | 2.6
12:00:00 | 2.5
13:00:00 | 1.7
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 1.7
17:00:00 | 1.8
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 3
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.7
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.1

## 2080.11.10(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 1
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 3
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.2

## 2080.11.11(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3
11:00:00 | 3.1
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.3

## 2080.11.12(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.9
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.6
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.2

## 2080.11.13(11KV)
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3
09:00:00 | 2.9
10:00:00 | 2.6
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 0.9
16:00:00 | 0.5
17:00:00 | 2.6
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.1

## 2080.11.14(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.2

## 2080.11.15(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3
9;00 | 2.6
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 2.6
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.2

## 2080.11.16(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.6
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.2
1900-01-02 | 1.9
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.6
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.7
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1
24:00 | 1

## 2080.11.17(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.6
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.1

## 2080.11.18(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.1

## 2080.11.19(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1

## 2080.11.20(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.5
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1

## 2080.11.21(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 3
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 2.5
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2080.11.22(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.7

## 2080.11.23(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3
09:00:00 | 2.5
10:00:00 | 2.3
00:00:00 | 2.3
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 2
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 1.8
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1.1

## 2080.11.24(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.1

## 2080.11.25(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.5
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1

## 2080.11.26(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.8
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.7
14:00:00 | 1.6
15:00:00 | 1.5
16:00:00 | 1.6
17:00:00 | 1.6
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.1
24:00 | 0.9

## 2080.11.27(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 17
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2080.11.28(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.8
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1

## 2080.11.29(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.7
02:00:00 | 0.7
03:00:00 | 0.7
04:00:00 | 0.7
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1.2

## 2080.11.30(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 1.8
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 0.9