## 2081.02.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.7
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11;00 | 2
12:00:00 | 2.1
01:00:00 | 2
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.4
20:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.2
1 | 1.1

## 2081.02.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.7
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.1

## 2081.02.03(11KV)
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.3

## 2081.02.05(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.6
08:00:00 | 10.5
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.2

## 2081.02.06(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 1.6
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.2

## 2081.02.07(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.2
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.2

## 2081.02.08(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.4

## 2081.02.9(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.1

## 2081.02.10(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.2
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.3

## 2081.02.11(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.2
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.9

## 2081.02.12(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.5
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.4

## 2081.02.13(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.4
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.4

## 2081.02.14(11KV)
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.8
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.5
13:00:00 | 12.3
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.6

## 2081.02.15(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.4

## 2081.02.16(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.4

## 2081.02.17(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.4

## 2081.02.18(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.5
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.415

## 2081.02.19(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.4

## 2081.02.20(11KV)
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.3

## 2081.02.22{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.5
11:00:00 | 2.6
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.3

## 2081.02.23{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.2
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.3

## 2081.02.25{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.12
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.6
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.5
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 0
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 3
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.4

## 2081.02.26{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.1
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 3
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.7
1900-01-12 | 2.7
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2081.02.27{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 3.1
23:00:00 | 2
24:00 | 2

## 2081.02.28{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 4
15:00:00 | 4
16:00:00 | 4.1
17:00:00 | 3.8
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3.8
21:00:00 | 3.4
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2081.02.29{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 4.1
13:00:00 | 4
14:00:00 | 4
15:00:00 | 3.9
16:00:00 | 4
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3.3
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.6

## 2081.02.30{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 4
13:00:00 | 4
14:00:00 | 4.2
15:00:00 | 4.1
16:00:00 | 4
17:00:00 | 3.9
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.3
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.3
24:00 | 2.1

## 2081.02.31{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.9
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 3
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 4.4
11:00:00 | 0
12:00:00 | 4.5
13:00:00 | 4.1
14:00:00 | 4.2
15:00:00 | 4.2
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.7
24:00 | 2.1

## 2081.02.32(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.5
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 4
11:00:00 | 4.3
12:00:00 | 4.3
13:00:00 | 4
14:00:00 | 4
15:00:00 | 4
16:00:00 | 4
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 3.7
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.3
24:00 | 2.2