## 2081.03.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.9
02:00:00 | 1.9
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.9
14:00:00 | 2.9
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 2.9
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.3
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 2.4
1 | 2.1

## 2081.03.02(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.9
02:00:00 | 1.9
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.8
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 2.9
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.8
11:00:00 | 4
12:00:00 | 4
13:00:00 | 4
14:00:00 | 4
15:00:00 | 4.2
16:00:00 | 4
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 0.3
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.7
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.3
24:00 | 2

## 2081.03.03(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.9
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3
11:00:00 | 0
12:00:00 | 3.4
13:00:00 | 3.2
14:00:00 | 3
15:00:00 | D
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 135
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 3.2
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.9

## 2081.03.04(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.6
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 2.7
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2081.03.05(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 3
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 4
14:00:00 | 4
15:00:00 | 4
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.5
23:00:00
24:00

## 2081.03.06(11KV)
Time | MW
01:00:00 | D
02:00:00 | D
03:00:00 | D
04:00:00 | D
05:00:00 | D
06:00:00 | D
07:00:00 | D
08:00:00 | D
09:00:00 | 4
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3
12:00:00 | 2.9
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 3
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 2.7
17:00:00 | 2.6
18:00:00 | 2.6
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 2
23:00:00 | 2

## 2081.03.07(11KV)
Time | MW
1;00
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.6
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.5
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 2
23:00:00 | 2
24:00 | 1.6

## 2081.03.08(11KV)
Time | MW
01:00:00 | D
02:00:00 | D
03:00:00 | D
04:00:00 | D
05:00:00 | D
06:00:00 | D
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.2
19:00:00 | 2.3
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.7

## 2081.03.9(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.6
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.7
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.7
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.4

## 2081.03.10(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.6
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 3
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 2.7
17:00:00 | 2.6
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.8
24:00 | 1.6

## 2081.03.11(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 3.5
13:00:00 | 4.2
14:00:00 | 4.2
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 4.2
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.3
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.6
24:00 | 2

## 2081.03.12(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.9
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.8
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.1
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2081.03.13(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.9
14:00:00 | 3.9
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.8
18:00:00 | 0
19:00:00 | 4
20:00:00 | 4
21:00:00 | 3.8
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2081.03.14(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.2
24:00 | 2

## 2081.03.15(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 0
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.7
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 3
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.3
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.6
24:00 | 2

## 2081.03.16(11KV)
Time | MW
1;00 | 2
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2081.03.17(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.8
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
24:00

## 2081.03.18(11KV)
Time | MW
1;00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
24:00

## 2081.03.19(11KV)
Time | MW
1;00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
24:00

## 2081.03.20(11KV)
Time | MW
1;00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
10:00:00
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.2
14:00:00 | 3.2
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 0
18:00:00 | 4
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2081.03.22{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.6
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.7
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.5

## 2081.03.23{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.4
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3
09:00:00 | 2.9
10:00:00 | 3
11:00:00 | 3
12:00:00 | 3
13:00:00 | 3.1
14:00:00 | 3.3
15:00:00 | 3.1
16:00:00 | 3
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 2.6
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.7

## 2081.03.25{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.4
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.4
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.8

## 2081.03.26{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.5
12:00:00 | 3.3
13:00:00 | 3.2
14:00:00 | 3
15:00:00 | 3
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.8

## 2081.03.27{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.1
12:00:00 | 3.1
13:00:00 | 3
14:00:00 | 3.2
15:00:00 | 3.1
16:00:00 | 3.3
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 2.3
24:00 | 1.7

## 2081.03.28{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3
09:00:00 | 2.9
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | 3.3
1900-03-17 | 3
15:00:00 | 3.2
16:00:00 | 2.9
17:00:00 | 2.9
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.8
21:00:00 | 2.7
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.8

## 2081.03.29{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 3
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.7
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.8
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 3
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.8

## 2081.03.30{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.3
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.9

## 2081.03.31{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 4
11:00:00 | 4.1
12:00:00 | 4
13:00:00 | 3.9
14:00:00 | 3.9
15:00:00 | 3.9
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.9
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 2.8
24:00 | 2