## 2081.05.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 3
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 2.65
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 1..8
1 | 1.7

## 2081.05.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.5
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2
24:00 | 1.8

## 2081.05.03(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.9
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.6
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 3
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.7
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.8

## 2081.05.04(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | D
15:00:00 | D
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2081.05.05(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 0
04:00:00 | 0
05:00:00 | 0.5
06:00:00 | 0.7
07:00:00 | 0.9
08:00:00 | 0
09:00:00 | 1.6
10:00:00 | 4.3
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.3
13:00:00 | 3.2
14:00:00 | 3
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 36.1
21:00:00 | 2.7
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.5

## 2081.05.06(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.5
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | `2.5
08:00:00 | 3
09:00:00 | 2.9
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 3.3
13:00:00 | 3.4
14:00:00 | 3.3
15:00:00 | 3.2
16:00:00 | 3.1
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.6

## 2081.05.07(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.4
12:00:00 | 3.4
13:00:00 | 3.4
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.2
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2081.05.08(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.9
10:00:00 | 3
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 2.7
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 2

## 2081.05.9(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.5
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.7
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2081.05.10(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.5
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | 3.2
14:00:00 | 3
15:00:00 | 3
16:00:00 | 3.3
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.7
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.6

## 2081.05.11(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3.5
12:00:00 | 3.4
13:00:00 | 3.3
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.4
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 2
24:00 | 1.7

## 2081.05.12(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 2.3
24:00 | 1.7

## 2081.05.13(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.4
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.7
1900-02-08 | 2.3
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.6

## 2081.05.14(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 0.6
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.4
12:00:00 | 3.5
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.9

## 2081.05.15(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.8
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 2.7
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 0
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 2
24:00 | 1.8

## 2081.05.16(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | 3.2
14:00:00 | 3.1
15:00:00 | 2.9
16:00:00 | 2.9
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 3.14
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 2.3
24:00 | 1.8

## 2081.05.17(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.5
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.5
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.45
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 2
24:00 | 1.8

## 2081.05.18(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 4.3
12:00:00 | 4.1
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.7
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.6

## 2081.05.19(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.5
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.8

## 2081.05.20(11KV)
Time | MW
1:00 | 1.6
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.5
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.5
15:00:00 | 3.4
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 2.3
24:00 | 1.8

## 2081.05.22{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.5
13:00:00 | 0
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.8/
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 2
24:00 | 1.7

## 2081.05.23{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 0
18:00:00 | 1.2
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.9

## 2081.05.25{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 4
12:00:00 | 4
13:00:00 | 3.9
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2
24:00 | 1.8

## 2081.05.26{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.7
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 4.1
12:00:00 | 4
13:00:00 | 4
14:00:00 | 4
15:00:00 | 4.1
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.8

## 2081.05.27{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 4
12:00:00 | 4.1
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.8
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2
24:00 | 1.9

## 2081.05.28{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.3
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.5
16:00:00 | 3.3
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.21
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 2.7
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.4
24:00 | 1.8

## 2081.05.29{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.9
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 2.7
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.9
24:00 | 3.3

## 2081.05.30{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.5
12:00:00 | 3.5
13:00:00 | 3.4
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.5
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.7

## 2081.05.31{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.4
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.5
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 3.3
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.7
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.6