## 2081.07.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.6
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.6
1 | 1.3

## 2081.07.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.5
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.3
14:00:00 | 2.3
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.4

## 2081.07.03(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2
14:00:00 | 0
15:00:00 | 0
16:00:00 | 2.3
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.4

## 2081.07.04(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.5
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.5
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.3

## 2081.07.05(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.5
10:00:00 | 2.5
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.5
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.3

## 2081.07.06(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.7
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.3

## 2081.07.07(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 2.7
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 2.7
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.3

## 2081.07.08(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.3
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.5

## 2081.07.9(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.5
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.3

## 2081.07.10(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.1
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.5
10:00:00 | 2.6
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.4

## 2081.07.11(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 2.9
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.7
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 3
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.4

## 2081.07.12(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 14.6
24:00 | 1.2

## 2081.07.13(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.3
1900-02-08 | 2
23:00:00 | 14.6
24:00 | 1.2

## 2081.07.14(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.9
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.6

## 2081.07.15(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.1
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.6

## 2081.07.16(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 1.9
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 2.1
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.6

## 2081.07.17(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.1
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 1.7
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.6
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.8
24:00 | 1.6

## 2081.07.18(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.1
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.7
13:00:00 | 1.6
14:00:00 | 1.5
15:00:00 | 1.5
16:00:00 | 1.5
17:00:00 | 1.6
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.5

## 2081.07.19(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2
09:00:00 | 2
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.3

## 2081.07.20(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.5
11:00:00 | 2.5
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.2

## 2081.07.22{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.4
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 2.7
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.3

## 2081.07.23{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.6
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | D
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 3
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.3

## 2081.07.25{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.1
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.6
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.6
10:00:00 | 2.6
11:00:00 | 2.6
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.3

## 2081.07.26{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.1
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.6
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 2.6
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.8
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.4

## 2081.07.27{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.2
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.8
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.5
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.5
24:00 | 1.4

## 2081.07.28{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.8
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.9
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 2.6
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.4
22:00:00 | 1.09
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.4

## 2081.07.29{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.4
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.4
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 2.7
10:00:00 | 2.7
11:00:00 | 2.7
12:00:00 | 2.7
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 1.9
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.6

## 2081.07.30{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.3
02:00:00 | 1.2
03:00:00 | 1.2
04:00:00 | 1.2
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3
09:00:00 | 2.8
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3.1
12:00:00 | 2.9
13:00:00 | 2.6
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3
20:00:00 | 2.9
21:00:00 | 2.5
22:00:00 | 2
23:00:00 | 1.6
24:00 | 1.4