## 2081.10.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 2.1
06:00:00 | 2.5
07:00:00 | 3.4
08:00:00 | 4
09:00:00 | 4.3
10:00:00 | 4.1
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.1
14:00:00 | 2.9
15:00:00 | 2.9
16:00:00 | 2.9
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 4
19:00:00 | 4.2
20:00:00 | 4.3
21:00:00 | 3.6
22:00:00 | 3.1
23:00:00 | 2.4
24;00 | 1.9

## 2081.10.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.9
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 3
08:00:00 | 4
09:00:00 | 4.1
10:00:00 | 4.6
11:00:00 | 4.6
12:00:00 | 4.7
13:00:00 | 4.4
14:00:00 | 4.1
15:00:00 | 4.1
16:00:00 | 4
17:00:00 | 3.9
18:00:00 | 4.3
19:00:00 | 4.6
20:00:00 | 4.5
21:00:00 | 4.2
22:00:00 | 3.1
23:00:00 | 2.4
24:00 | 1.9

## 2081.10.03(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 3.1
08:00:00 | 4.1
09:00:00 | 4.2
10:00:00 | 4.8
11:00:00 | 5.1
12:00:00 | 4.8
13:00:00 | 4.2
14:00:00 | 3.9
15:00:00 | 4
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 3.9
18:00:00 | 4.5
19:00:00 | 4.7
20:00:00 | 4.7
21:00:00 | 4.4
22:00:00 | 3.3
23:00:00 | 2.6
24:00 | 2

## 2081.10.04(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 4.3
09:00:00 | 4
10:00:00 | 4.4
11:00:00 | 4.5
12:00:00 | 4.3
13:00:00 | 4.2
14:00:00 | 1.1
15:00:00 | 1.1
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 3.8
18:00:00 | 4.3
19:00:00 | 4.7
20:00:00 | 4.7
21:00:00 | 4.4
22:00:00 | 3.3
23:00:00 | 2.6
24:00 | 2

## 2081.10.05(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.9
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 2.9
08:00:00 | 3.7
09:00:00 | 3.9
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.4
13:00:00 | 3.1
14:00:00 | 2.8
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 3.1
18:00:00 | 3.9
19:00:00 | 4.1
20:00:00 | 4.4
21:00:00 | 4
22:00:00 | 3.3
23:00:00 | 2.4
24:00 | 1.9

## 2081.10.06(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 3.3
08:00:00 | 4.2
09:00:00 | 4.2
10:00:00 | 4.6
11:00:00 | 4.6
12:00:00 | 4.5
13:00:00 | 4.2
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 4.2
19:00:00 | 4.5
20:00:00 | 4.4
21:00:00 | 4.1
22:00:00 | 3.3
23:00:00 | 2.4
24:00 | 1.9

## 2081.10.07(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 3.1
08:00:00 | 4.3
09:00:00 | 4
10:00:00 | 4.4
11:00:00 | 4.6
12:00:00 | 4.2
13:00:00 | 4
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 178
18:00:00 | 4.3
19:00:00 | 4.5
20:00:00 | 4.4
21:00:00 | 4.1
22:00:00 | 3.3
23:00:00 | 2.4
24:00 | 1.9

## 2081.10.08(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 3.3
08:00:00 | 4.2
09:00:00 | 4.2
10:00:00 | 4.3
11:00:00 | 404
12:00:00 | 4.2
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 4
19:00:00 | 4.5
20:00:00 | 4.4
21:00:00 | 4.1
22:00:00 | 3.3
23:00:00 | 2.4

## 2081.10.9(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.4
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2.5
07:00:00 | 3.4
08:00:00 | 4.2
09:00:00 | 4.1
10:00:00 | 4.4
11:00:00 | 4.4
12:00:00 | 4
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.4
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 4
19:00:00 | 4.2
20:00:00 | 4
21:00:00 | 3.7
22:00:00 | 2.9
23:00:00 | 2.3
24:00 | 1.8

## 2081.10.10(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 3.1
08:00:00 | 4.3
09:00:00 | 3.9
10:00:00 | 4.1
11:00:00 | 4
12:00:00 | 4.4
13:00:00 | 4
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.4
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3.9
19:00:00 | 4.1
20:00:00 | 4
21:00:00 | 3.5
22:00:00 | 2.9
23:00:00 | 2.3
24:00 | 1.8

## 2081.10.11(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2.5
07:00:00 | 3.4
08:00:00 | 4
09:00:00 | 3.8
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 4.1
12:00:00 | 3.5
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.3
15:00:00 | 3.2
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 4
20:00:00 | 4
21:00:00 | 3.7
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.9

## 2081.10.12(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.4
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.7
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | 1.1
14:00:00 | 2.8
15:00:00 | 2.7
16:00:00 | 2.6
17:00:00 | 2.9
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 4
20:00:00 | 4
21:00:00 | 3.7
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.9

## 2081.10.13(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 3.2
08:00:00 | 3.9
09:00:00 | 3.7
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 4
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 4.1
19:00:00 | 4.1
20:00:00 | 4.1
21:00:00 | 2.8
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2
24:00 | 1.8

## 2081.10.14(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 3.2
08:00:00 | 4.1
09:00:00 | 4.1
10:00:00 | 4.2
11:00:00 | 4.2
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.5
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.1
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 4
19:00:00 | 4.9
20:00:00 | 4.1
21:00:00 | 3.9
22:00:00 | 2.9
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.8

## 2081.10.15(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2.5
07:00:00 | 3.2
08:00:00 | 4.1
09:00:00 | 3.9
10:00:00 | 4.2
11:00:00 | 4.1
12:00:00 | 2.9
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 4
19:00:00 | 4.9
20:00:00 | 4.1
21:00:00 | 3.9
22:00:00 | 2.9
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.8

## 2081.10.16(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.9
08:00:00 | 3.9
09:00:00 | 4.1
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3.3
13:00:00 | 3.1
14:00:00 | 3
15:00:00 | 3.1
16:00:00 | 3.1
17:00:00 | 3.33
18:00:00 | 3.8
19:00:00 | 4.9
20:00:00 | 4.1
21:00:00 | 3.9
22:00:00 | 2.9
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.8

## 2081.10.17(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.6
09:00:00 | 3.9
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 3.5
12:00:00 | 12:00:00
13:00:00 | 13:00:00
14:00:00 | 14:00:00
15:00:00 | 15:00:00
16:00:00 | 16:00:00
17:00:00 | 17:00:00
18:00:00 | 18:00:00
19:00:00 | 4.1
20:00:00 | 4.1
21:00:00 | 3.7
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.7

## 2081.10.18(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 3.1
08:00:00 | 4
09:00:00 | 3.9
10:00:00 | 4
11:00:00 | 4.1
12:00:00 | 2.9
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.8
19:00:00 | 4.1
20:00:00 | 3.9
21:00:00 | 3.9
22:00:00 | 2.9
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.8

## 2081.10.19(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2.5
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 3.4
12:00:00 | 3.1
13:00:00 | 2.9
14:00:00 | 2.5
15:00:00 | 2.4
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.5
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3.9
21:00:00 | 3.5
22:00:00 | 3.1
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2081.10.20(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.9
08:00:00 | 4
09:00:00 | 3.6
10:00:00 | 4.2
11:00:00 | 4.1
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.4
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.8
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3.9
21:00:00 | 3.5
22:00:00 | 3.1
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2081.10.22{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 3.1
08:00:00 | 3.8
09:00:00 | 3.8
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 4
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.5
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.7
19:00:00 | 4.1
20:00:00 | 4
21:00:00 | 3.6
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.7

## 2081.10.23{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2.5
07:00:00 | 2.9
08:00:00 | 4
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.5
13:00:00 | 3.4
14:00:00 | 3.2
15:00:00 | 3.2
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3.7
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.8
21:00:00 | 3.4
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.5

## 2081.10.25{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 3.3
08:00:00 | 3.7
09:00:00 | 3.6
10:00:00 | 3.8
11:00:00 | 3.6
12:00:00 | 3.5
13:00:00 | 3.4
14:00:00 | 3.2
15:00:00 | 3
16:00:00 | 3
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2081.10.26{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
01:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 1.7
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.6
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3.1
13:00:00 | 2.9
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 2.5
16:00:00 | 2.5
17:00:00 | 2.6
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3.8
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2081.10.27{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
01:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2.5
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.8
09:00:00 | 3.7
10:00:00 | 3.8
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3.8
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2081.10.28{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.4
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 3.3
08:00:00 | 3.8
09:00:00 | 3.8
10:00:00 | 4
11:00:00 | 4
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 3.2
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 3.8
20:00:00 | 3.8
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2081.10.29{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.5
02:00:00 | 1.3
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 3.2
08:00:00 | 3.7
09:00:00 | 3.6
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.6
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.4
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 3.3
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.5
19:00:00 | 4
20:00:00 | 3.8
21:00:00 | 3.5
22:00:00 | 2.8
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.6

## 2081.10.30{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 3.1
08:00:00 | 3.8
09:00:00 | 3.6
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.5
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.3
15:00:00 | 3.3
16:00:00 | 2.4
17:00:00 | 2.4
18:00:00 | 3
19:00:00 | 4
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 2.9
22:00:00
23:00:00
24:00