## 2081.12.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 2.5
10:00:00 | 2.5
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.3
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.6
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.5
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1.1

## 2081.12.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.2
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.5
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 1.7
17:00:00 | 1.8
18:00:00 | 2
19:00:00 | 2.6
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1.1

## 2081.12.04(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.6
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1.1

## 2081.12.05(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.6
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.8
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.1
24:00 | 1.1

## 2081.12.06(11KV)
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2081.12.7(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.1
1900-01-01 02:24 | 2.2
1900-01-01 04:48 | 2.4
1900-01-01 14:24 | 2.5
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.2

## 2081.12.8(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1.6
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 2
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.1

## 2081.12.9(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 0.9
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.5
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 1.9
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.8
17:00:00 | 2
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.8
21:00:00 | 2.6
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.7
24:00 | 1.1

## 2081.12.10(11KV)
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.8
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.1
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 1.9
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2081.12.11(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.5
08:00:00 | 5.7
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2081.12.12(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 1.9
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.2
1900-02-08 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | D

## 2081.12.13(11KV)
Time | MW
1;00 | D
02:00:00 | D
03:00:00 | D
04:00:00 | D
05:00:00 | D
06:00:00 | D
07:00:00 | D
08:00:00 | D
09:00:00 | D
10:00:00 | 2.8
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | D

## 2081.12.14(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.7
21:00:00 | 2.3
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.2

## 2081.12.15(11KV)
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.5
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.47
20:00:00 | 2.3
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | D

## 2081.12.16(11KV)
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1.5
06:00:00 | 1.9
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.1
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.7
14:00:00 | 1.7
15:00:00 | 1.8
16:00:00 | 1.5
17:00:00 | 1.8
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.06
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | D

## 2081.12.17(11KV)
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 1.4
03:00:00 | 1.3
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.2
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.06
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | D

## 2081.12.18(11KV)
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.2
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.8
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2
17:00:00 | 2
18:00:00 | 11
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2081.12.19(11KV)
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.3
08:00:00 | 2.6
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.3
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2081.12.21{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 1.9
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.3

## 2081.12.22{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.7
20:00:00 | 2.6
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.6
23:00:00 | 1.2
24:00 | 1

## 2081.12.24{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1.1
05:00:00 | 1.1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 1.07
17:00:00 | 1.9
18:00:00 | 2.1
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2081.12.25{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 1.3
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.4
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.2
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2
12:00:00 | 1.9
13:00:00 | 1.8
14:00:00 | 1.8
15:00:00 | 1.7
16:00:00 | 1.07
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2081.12.26{11KV}
Time | MW
1;00 | 1
02:00:00 | 1
03:00:00 | 1
04:00:00 | 1
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.2
07:00:00 | 2
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.6
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.1
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.1
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.8
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2.1
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2081.12.27{11kv}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.3
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.2
14:00:00 | 2.25
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.5
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2081.12.29{11KV}
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.9
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.5
07:00:00 | 2.1
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.4
10:00:00 | 2.3
11:00:00 | 2.4
12:00:00 | 2.2
13:00:00 | 2.1
14:00:00 | 1.5
15:00:00 | 2
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.2
18:00:00 | 2.3
19:00:00 | 2.4
20:00:00 | 2.5
21:00:00 | 2.2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.3
24:00 | 1.1

## 2081.12.31(11KV)
Time | MW
1;00 | 0.9
02:00:00 | 0.9
03:00:00 | 0.8
04:00:00 | 0.9
05:00:00 | 1
06:00:00 | 1.3
07:00:00 | 1.9
08:00:00 | 2.4
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.2
11:00:00 | 2.2
12:00:00 | 2.4
13:00:00 | 2
14:00:00 | 2.1
15:00:00 | 2.1
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.1
18:00:00 | 2.4
19:00:00 | 2.5
20:00:00 | 2.4
21:00:00 | 2
22:00:00 | 1.7
23:00:00 | 1.4
24:00 | 1