## 2082.03.01 {11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.9
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.5
12:00:00 | 3.7
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.7
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2.1
1 | 1.9

## 2082.03.02{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2
07:00:00 | 3.1
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 4
11:00:00 | 4
12:00:00 | 4
13:00:00 | 4
14:00:00 | 4
15:00:00 | 4
16:00:00 | 3.6
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2
24:00 | 1.9

## 2082.03.03{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 4
12:00:00 | 4
13:00:00 | 4.1
14:00:00 | 4.1
15:00:00 | 4.1
16:00:00 | 4.1
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2082.03.04{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 2.9
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.9
14:00:00 | 4
15:00:00 | 3.9
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.3
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2
24:00 | 2

## 2082.03.05{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.9
06:00:00 | 2.9
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 5
10:00:00 | D
11:00:00 | 4.2
12:00:00 | 4.3
13:00:00 | 4.2
14:00:00 | 3.9
15:00:00 | 4.2
16:00:00 | 4.2
17:00:00 | 3.8
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2082.03.06{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.8
11:00:00 | 4.1
12:00:00 | 4.1
13:00:00 | 4.1
14:00:00 | 4.1
15:00:00 | 4.2
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2082.03.07{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.2
11:00:00 | 3.2
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.4
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.3
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 3
18:00:00 | 3
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.9

## 2082.03.08{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 4.2
12:00:00 | 4.2
13:00:00 | 4
14:00:00 | 4
15:00:00 | 4
16:00:00 | 4
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.1

## 2082.03.09{11KV}
Time | MW
01:00:00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 3.7
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.7
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.8

## 2082.03.10{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 3.1
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 32
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 4
12:00:00 | 4
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.9

## 2082.03.11{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.8
11:00:00 | 3.9
12:00:00 | 4
13:00:00 | 4
14:00:00 | 4
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.8
17:00:00 | 3.6
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.8
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.1
24:00 | 2

## 2082.03.12{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 4
12:00:00 | 3.2
13:00:00 | D
14:00:00 | 3.2
15:00:00 | 4.2
16:00:00 | 3.8
17:00:00 | 3.8
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.7
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.9

## 2082.03.13{11KV}
Time | MW
1:00: AM | 1.8
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.7
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 0
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3.8
11:00:00 | 4.6
12:00:00 | 4
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 4
16:00:00 | 3.8
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.2
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
1900-02-08 | 2.4
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.9

## 2082.03.14{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 2.7
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3
12:00:00 | 3
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.7
15:00:00 | 2.9
16:00:00 | 2.8
17:00:00 | 2.8
18:00:00 | 2.9
19:00:00 | 2.9
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.9

## 2082.03.15{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.8
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.8
11:00:00 | 4.2
12:00:00 | 2.9
13:00:00 | 2.8
14:00:00 | 2.6
15:00:00 | 3.6
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.2
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.1
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2082.03.16{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | D
08:00:00 | 3.7
09:00:00 | 3.5
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | off
15:00:00 | 4
16:00:00 | 3.8
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.6
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2082.03.17{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 3.1
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 4.3
11:00:00 | 4.2
12:00:00 | 4.2
13:00:00 | 3.9
14:00:00 | 3.8
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.8
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2082.03.18{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 3
08:00:00 | 2.3
09:00:00 | 2.3
10:00:00 | 2.4
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.9
13:00:00 | 4.1
14:00:00 | 4.2
15:00:00 | 4.2
16:00:00 | 3.9
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.5
20:00:00 | 3.7
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2082.03.19{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 4
11:00:00 | 4.1
12:00:00 | 4
13:00:00 | 4.1
14:00:00 | 4.2
15:00:00 | 4.2
16:00:00 | 4
17:00:00 | 3.4
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.6
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2082.03.20{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.7
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.3
07:00:00 | 2.8
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.4
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 4
12:00:00 | 4
13:00:00 | 4
14:00:00 | 3.9
15:00:00 | 3.8
16:00:00 | 3.8
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 3.4
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.3
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2082.03.21{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2
07:00:00 | 2.4
08:00:00 | 2.9
09:00:00 | 3
10:00:00 | 3.1
11:00:00 | 3
12:00:00 | 2.8
13:00:00 | 2.7
14:00:00 | 2.4
15:00:00 | 2.6
16:00:00 | 2.2
17:00:00 | 2.7
18:00:00 | 2.8
19:00:00 | 3
20:00:00 | 3.2
21:00:00 | 3
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2082.03.22{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.7
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.2
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 4
11:00:00 | 4
12:00:00 | 4.1
13:00:00 | 4
14:00:00 | 3.9
15:00:00 | 3.9
16:00:00 | 3.8
17:00:00 | 3.7
18:00:00 | 3.6
19:00:00 | 3.6
20:00:00 | 3.7
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2.2
24:00 | 1.9

## 2082.03.23{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.8
02:00:00 | 1.8
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.6
05:00:00 | 1.8
06:00:00 | 2.4
07:00:00 | 3.1
08:00:00 | 3.4
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.9
11:00:00 | 4.1
12:00:00 | 4
13:00:00 | 4
14:00:00 | 4
15:00:00 | 4.1
16:00:00 | 4.1
17:00:00 | 3.8
18:00:00 | 3.7
19:00:00 | 3.7
20:00:00 | 3.8
21:00:00 | 3.2
22:00:00 | 2.7
23:00:00 | 2.3
24:00 | 2

## 2082.03.25{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2
07:00:00 | 3
08:00:00 | 3.1
09:00:00 | 3.1
10:00:00 | 3.3
11:00:00 | 3.3
12:00:00 | 3.3
13:00:00 | 3.3
14:00:00 | 3.3
15:00:00 | 3.4
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.3
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.4
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9

## 2082.03.26{11KV}
Time | MW
1;00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
24:00

## 2082.03.27{11KV}
Time | MW
1;00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
24:00

## 2082.03.28{11KV}
Time | MW
1;00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
24:00

## 2082.03.30{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.7
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.6
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.8
13:00:00 | 3.8
14:00:00 | 3.7
15:00:00 | 3.5
16:00:00 | 3.5
17:00:00 | 3.5
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.4
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.5
23:00:00 | 2
24:00 | 1.8

## 2082.03.31{11KV}
Time | MW
1;00 | 1.7
02:00:00 | 1.6
03:00:00 | 1.6
04:00:00 | 1.5
05:00:00 | 1.3
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.7
08:00:00 | 3.3
09:00:00 | 3.2
10:00:00 | 3.4
11:00:00 | 3.7
12:00:00 | 3.5
13:00:00 | 3.5
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.5
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.1
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.3
21:00:00 | 2.9
22:00:00 | 2.2
23:00:00 | 1.9
24:00 | 1.7

## 2082.03.32 (11KV)
Time | MW
1;00 | 1.6
02:00:00 | 1.5
03:00:00 | 1.5
04:00:00 | 1.4
05:00:00 | 1.6
06:00:00 | 2.1
07:00:00 | 2.6
08:00:00 | 3.2
09:00:00 | 3.3
10:00:00 | 3.7
11:00:00 | 3.8
12:00:00 | 3.3
13:00:00 | 3.6
14:00:00 | 3.6
15:00:00 | 3.5
16:00:00 | 3.4
17:00:00 | 3.3
18:00:00 | 3.2
19:00:00 | 3.3
20:00:00 | 3.5
21:00:00 | 3.1
22:00:00 | 2.4
23:00:00 | 2.1
24:00 | 1.9